## SEG TRABALHO
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-19
UNIDADE: | ALAGOINHAS
PARTICIPANTES: | André Pires, Jadiane e João
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | OBSERVAÇOES GERAIS | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Segurança do Trabalho | André | Kit de combate a incêndio | A unidade também não possui acessórios de combate a incêndio: Chave de mangueira, derivantes, redução de 2 1/2" para 1 1/2'', esguichos regulaveis. | NA | Aquisição de acessorios para combate a incêndio |  | Unidade Alagoinhas |  |  | A
EMI | João | Equipamentos de aulas práticas - EMI - Estante de movimentação de cargas | Necessidade de substituição da estante de movimentação de cargas, devido a oxidação. | NA | Realizar a trocar da estante de movimentação de cargas localizada na área de prática do curso de Operação de Empilhadeira |  | Unidade Alagoinhas
Segurança do Trabalho | André | Equipamentos de Primeiros Socorros | Necessidade de aquisição de equipamentos: Ambu, Colar cervical, Imobilizador, Kit de talas, Head block | NA | Adquirir equipamentos de primeiros socorros |  | Unidade Alagoinhas
Obs.: Criação de um espaço dedicado a Segurança do Trabalho - Identidade da área

## LOGÍSTICA
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-19
UNIDADE: | ALAGOINHAS
PARTICIPANTES: | Silas
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | OBSERVAÇOES GERAIS | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
LOGÍSTICA | JADIANE RIBEIRO | Impressora térmica de etiquetas adesivas | Disponibilidade e uso do equipamento para as práticas acadêmicas | NA | Observou-se que a impressora está fora de uso, por não haver conexão com algum software, como o WMS Protheus, por exemplo. Faz-se necessário verificar o uso da impressora em conexão a software de logística (WMS Protheus) |  | Especialista

## ELETROMECÂNICA
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-19
UNIDADE: | ALAGOINHAS
PARTICIPANTES: | JADIANE, PATRICIA, FERNANDA, ANDRÉ E JOÃO
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | OBSERVAÇOES GERAIS | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Eletromecânica | João Victor | Laboratório de Fabricação/ Usinagem / Soldagem | Área organizada, layout bem organizado e com planejamento de manutenção para os equipamentos. Tem duas bancadas de ajustagem que está faltando uma morsa, interessante repor. Repor baú de ajustagem. | Painel de ferramentas a vista, suporte para acessórios dos tornos, suporte para acessórios de solda. |  |  | Unidade de Alagoinhas |  |  | A
Eletromecânica | João Victor | Almoxarifado de Soldagem |  | Arrumado e bem organizado. |  |  | Unidade de Alagoinhas
Eletromecânica | João Victor | Laboratório de Manutenção | Área organizada layout bem organizado e com planejamento de manutenção para os equipamentos. Necessário a troca das lonas das esteiras. Guardar as lixadeiras (politriz), uma vez que não serão utilizadas agora. Repor o quadro de demonstração de elementos de máquinas. | Tem pretensão de fazer uma gestão a vista de ferramentas e separadas por cor. Muito boa a ideia. |  |  | Unidade de Alagoinhas |  |  | D
Eletromecânica | João Victor | Laboratório de Desenho e Metrologia | Laboratório dispõe de 49 mesas e 50 pranchetas. | Lab bem organizado, com as mesas para desenho. armário com os instrumentos de medição arrumados e organizados, equipamentos de valor agregado guardados nesse armário. Kit de desenho com suporte para melhor organização. |  |  | Unidade de Alagoinhas
Eletromecânica |  | H&P | Necessário rever o sistema de ar comprimido para garantir que or ar chegue limpo e seco nos equipamentos. Kit da festo faltando componentes. |  | Ver os componentes que faltam e orçar com a empresa SMC que tem uma parceria e desconto significativo. |  | Unidade de Alagoinhas

## QUÍMICA
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-19
UNIDADE: | ALAGOINHAS
PARTICIPANTES: | SILAS
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | OBSERVAÇOES GERAIS | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
QUÍMICA | SILAS | Equipamentos (manutenção/calibração) | Checklist de calibração/manutenção interna dos equipamentos. | Evidência de controle e atualização dos checklists. | Sugestão: implementar campos de data/hora e parâmetros utilizados (ex: massa do peso padrão, condutividade da osmose reversa); Validação formal do docente ou coordenador nos registros feitos por estagiários. | Silas verificará a disponibilidade de peso padrão para a aferição interna das balanças. | Unidade
QUÍMICA | SILAS | Suporte para bureta | Base metálica com manchas decorrentes do uso de reagentes. | NA | Revestir a base metálica com adesivo branco para proteção e melhoria estética. |  | Unidade
QUÍMICA | SILAS | Armário da pia | Produtos comerciais, potes de vidros, sacolas plásticas, caixas de papelão | NA | Padronizar o armazenamento utilizando caixas organizadoras para produtos comerciais; Demarcar com fita os locais específicos para pissetes e demais insumos. |  | Unidade
QUÍMICA | SILAS | Guarda das vidrarias | Condensadores, clevenger, coluna cromatografia guardada em caixa de papelão | NA | Revestir as prateleiras com plástico-bolha para garantir a integridade física das vidrarias. |  | Unidade
QUÍMICA | SILAS | Armário 12 | Armazenamento conjunto de produtos inflamáveis, insumos para cosméticos e garrafas plásticas com identificação genérica. | NA | Adequar a segregação de reagentes utilizando caixas organizadoras específicas e retirar os redirecionar os produtos inflamáveis. |  | Unidade
QUÍMICA | SILAS | Titulador semiautomático | Equipamento encontra-se desativado/desmontado. | NA | Realizar a montagem e o teste de funcionamento do equipamento. Risco de perda de garantia técnica sem teste funcional. |  | Unidade
QUÍMICA | SILAS | Equipamentos (pHmetro) | Quantidade mínima de pHmetro - 02 em uso | NA | Aquisição de pHmetros |  | Investimento 2027 Sede
QUÍMICA | SILAS | Laborartório de Microbiologia | Bancadas ocupadas com equipamentos de análises físico-químicas e kits de testes rápidos. | NA | Instalar armários sob a bancada para otimizar o espaço e armazenar os kits de teste de forma segura. |  | Unidade
QUÍMICA | SILAS | Área restrita | Espaços vazios em armários que poderiam ser melhor aproveitados. | NA | Otimizar o layout interno para a guarda e organização de EPIs (óculos de segurança, luvas nitrílicas, etc.). |  | Unidade
QUÍMICA | SILAS | Descarte de resíduos | Bombonas sem identificação e armazenamento de resíduos em embalagens de 05 litros. | NA | Verificar possibilidade de dispor os resíduos em paletes de contenção. |  | Unidade
Obs.: Na visita de 2025 foi identificado necessidade de aquisição: estufa de secagem - Processo já com nº Pedido 2026.094880- entrega fornecedor ¦ refrigerador (produto disponível - NF 1337)

## ELETROTÉCNICA
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-19
UNIDADE: | ALAGOINHAS
PARTICIPANTES: | Andre
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | OBSERVAÇOES GERAIS | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Eletrotécnica | André/ Jadiane | Árena/ Laboratório de SEP | Depósito organizado, com materiais separados e devidamente identificados. Ainda há alguns “varais” utilizados para armazenamento de materiais pesados, necessitando reorganização para evitar riscos de queda sobre pessoas. | Boa organização geral do depósito e identificação visual dos materiais. | Realizar a remoção total dos “varais” instalados no espaço e reposicionar adequadamente os materiais armazenados neles. |  | Unidade Alagoinhas |  |  | C
Eletrotécnica | André | Laboratório de Eletrônica e Medidas | Quantidade reduzida de CIs em comparação à visita de 2025. Observou-se melhoria na organização do espaço e aquisição de novos itens, como protoboards e componentes eletrônicos. | Melhoria da organização do laboratório e renovação parcial dos componentes de eletrônica. | Ampliar a disponibilidade de componentes eletrônicos, especialmente circuitos integrados, para atendimento adequado das práticas. |  | Unidade Alagoinhas |  |  | A
Eletrotécnica | André | Laboratório de Instalações Prediais | Foram identificados equipamentos anteriormente ausentes, como itens de domótica. Há também diversos kits de refrigeração armazenados no espaço. Observou-se uma estante com caixas bin sem utilização. | Aquisição dos itens de domótica e disponibilidade de materiais de refrigeração. | Utilizar as caixas bin disponíveis para melhorar a organização dos materiais de instalações prediais nos armários de aço. |  | Unidade Alagoinhas |  |  | D
Eletrotécnica | André | Laboratório de Eletrotécnica | Existem 3 kits de motores parcialmente desmontados desde 2025, sem remontagem. O laboratório necessita de reorganização geral, incluindo acondicionamento correto dos cabos banana-banana nos suportes de parede, organização das placas de montagem no baú de comandos e reorganização dos motores soltos sobre bancada. Já foi solicitada a aquisição de mais 1 kit de comandos. | Existência de infraestrutura de comandos e motores para atividades práticas. | Remontar os kits desmontados, reorganizar o laboratório e adquirir novos cabos banana-banana de 0,8 m ou 1 m. Necessária também a reposição de componentes e reorganização do kit de comandos. |  | Unidade Alagoinhas / GEP
Eletrotécnica | André | Lab. Pneumatica e Hidraulica | Não foram observadas mudanças em relação à última visita. |  | Acompanhar a chegada dos kits de pneumática já solicitados para melhoria das práticas laboratoriais. |  | Unidade Alagoinhas / GEP
Eletrotécnica | André | Lab. Acionamentos de Motores | Espaço reduzido e com excesso de cadeiras na área central, limitando a execução das atividades práticas. O laboratório atualmente não possui um layout funcional bem definido. (2025) |  | Reavaliar o layout e a definição de uso do espaço, buscando melhor aproveitamento da área para execução das práticas. |  | Unidade Alagoinhas
Eletrotécnica | André | Equipamentos de Medição | Quantidade insuficiente de alicates amperímetros e multímetros para atendimento das turmas. |  | Realizar aquisição de instrumentos de medição, considerando infraestrutura mínima recomendada de pelo menos 10 multímetros e 10 alicates amperímetros para cada turma de até 40 alunos. |  | Unidade Alagoinhas
Eletrotécnica | André | Equipe de Manutenção - Quadro Eletricos do Lab. de medidas | O quadro elétrico apresenta laterais abertas e tampa sobreposta inadequada, deixando partes vivas dos disjuntores expostas. |  |  |  | Unidade Alagoinhas

## AUTOMAÇÃO
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2025-03-26
UNIDADE: | ALAGOINHAS
PARTICIPANTES: | JADIANE, PATRICIA, FERNANDA, ANDRÉ E JOÃO
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | OBSERVAÇOES GERAIS | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Eletrotécnica | André | Laboratório de Sistemas Lógicos | Quantidade reduzida de kits de CLP disponíveis no espaço. Observou-se limitação de espaço físico para acomodação de novos kits e expansão do laboratório. Já foram solicitados mais 4 kits de redes industriais. | Existência de diversos kits alternativos desenvolvidos pelos docentes, demonstrando iniciativa e criatividade para ampliação das práticas pedagógicas. Sugere-se formalizar os projetos e avaliar, junto à fábrica, a possibilidade de produção padronizada desses kits. | Necessária a aquisição de pelo menos mais 2 kits de CLP. Também é necessária a reorganização do espaço físico para melhor acomodação dos novos kits e otimização das atividades práticas. |  | Unidade de Alagoinhas / GEP |  |  | C
Eletrotécnica | André | Laboratório de Automação | Espaço compartilhado com três plantas didáticas, incluindo a planta Smart 4.0 Nível 1, além das plantas Smar e Exsto. As plantas encontram-se com sinais operacionais ativos. | Disponibilidade de diferentes plantas industriais, possibilitando maior diversidade de práticas em automação industrial. | Necessário ampliar a utilização pedagógica da planta Smart 4.0, considerando que atualmente ela integra a infraestrutura prevista para o curso de Automação no SAEP. |  | Unidade de Alagoinhas |  |  | A

## TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2025-03-26
UNIDADE: | ALAGOINHAS
PARTICIPANTES: | JADIANE, JORGE (NTI), PROFª. GISELE
AREA /LAB | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | OBSERVAÇOES GERAIS | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
DS I | GISELE | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO | 47 COMPUTADORES (INCLUINDO O DO DOCENTE) processador Intel de 12ª geração, especificamente o Intel Core i5-12400. com 8GB de memória, SSD de 512GB | PLACAS NA PORTA COM QRcode PARA UM FORMULARIO DE informações para checklist de ambiente didático. | 1 - Caixas de Som EXCLUSIVA para o laboratório 2 - Aplicativo para controle de acesso de alunos nos computadores*(solicitação do professor) 3 - Aumento da capacidade dos discos dos computadores |  |  |  |  | C
|  | ESTRUTURA DE APLICATIVOS | Os Aplicativos instalados, suprem as necessidades dos docentes para as aulas de DS e Informática para Internet. | Imagem de replica de discos para todos os Laboratorios da unidade, otimizando a utilização para o curso | Verificar mensalmente a utilização dos espaços dos discos para excluir arquivos desnecessarios dos alunos. |  |  |  |  | A
|  | DISPOSITIVOS DE APOIO PARA AULAS PRÁTICAS | Na visita de 2024, observei que não era utilizado em aula conjuntos de arduíno, somente simuladores, agora existe uma quantidade suficiente para as aulas de eletronica e IOT. | Todos os dispositivos arrumados em caixas com etiquetas de identificação, excelente organização. | Manter a estrutura organizada. |  |  |  |  | D
DS II | GISELE | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO | 41 COMPUTADORES (INCLUINDO O DO DOCENTE) processador Intel de 12ª geração, especificamente o Intel Core i5-12400. com 8GB de memória, SSD de 512GB | PLACAS NA PORTA COM QRcode PARA UM FORMULARIO DE informações para checklist de ambiente didático. | 1 - Caixas de Som EXCLUSIVA para o laboratório 2 - Aplicativo para controle de acesso de alunos nos computadores*(solicitação do professor) 3 - Aumento da capacidade dos discos dos computadores para 16GB
|  | ESTRUTURA DE APLICATIVOS | Os Aplicativos instalados, suprem as necessidades dos docentes para as aulas de DS e Informática para Internet. | Imagem de replica de discos para todos os Laboratorios da unidade, otimizando a utilização para o curso | Verificar mensalmente a utilização dos espaços dos discos para excluir arquivos desnecessarios dos alunos.
INFORMATICA | GISELE/JORGE NTI | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO | 37* COMPUTADORES (INCLUINDO O DO DOCENTE) processador Intel de 12ª geração, especificamente o Intel Core i5-12400. com 8GB de memória, SSD de 256GB | PLACAS NA PORTA COM QRcode PARA UM FORMULARIO DE informações para checklist de ambiente didático. | 1 - Caixas de Som EXCLUSIVA para o laboratório 2 - Aplicativo para controle de acesso de alunos nos computadores*(solicitação do professor) 3 - Aumento da capacidade dos discos dos computadores para 16GB
|  | ESTRUTURA DE APLICATIVOS | Os Aplicativos instalados, suprem as necessidades dos docentes para as aulas de DS e Informática para Internet. | Imagem de replica de discos para todos os Laboratorios da unidade, otimizando a utilização para o curso | Verificar mensalmente a utilização dos espaços dos discos para excluir arquivos desnecessarios dos alunos.
AUTOMAÇÃO | JORGE NTI | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO | 35* COMPUTADORES (INCLUINDO O DO DOCENTE) processador Intel de 12ª geração, especificamente o Intel Core i5-12400. com 8GB de memória, SSD de 256GB | PLACAS NA PORTA COM QRcode PARA UM FORMULARIO DE informações para checklist de ambiente didático. | 1 - Caixas de Som EXCLUSIVA para o laboratório 2 - Aplicativo para controle de acesso de alunos nos computadores*(solicitação do professor) 3 - Aumento da capacidade dos discos dos computadores para 16GB
|  | ESTRUTURA DE APLICATIVOS | Os Aplicativos instalados, suprem as necessidades dos docentes para as aulas de qualquer área | Imagem de replica de discos para todos os Laboratorios da unidade, otimizando a utilização para o curso | Verificar mensalmente a utilização dos espaços dos discos para excluir arquivos desnecessarios dos alunos.
ESTRUTURAS LÓGICAS | JORGE NTI | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO | 43 COMPUTADORES (INCLUINDO O DO DOCENTE) processador Intel de 12ª geração, especificamente o Intel Core i5-12400. com 8GB de memória, SSD de 256GB | PLACAS NA PORTA COM QRcode PARA UM FORMULARIO DE informações para checklist de ambiente didático. | 1 - Caixas de Som EXCLUSIVA para o laboratório 2 - Aplicativo para controle de acesso de alunos nos computadores*(solicitação do professor) 3 - Aumento da capacidade dos discos dos computadores para 16GB
|  | ESTRUTURA DE APLICATIVOS | Os Aplicativos instalados, suprem as necessidades dos docentes para as aulas de qualquer área | Imagem de replica de discos para todos os Laboratorios da unidade, otimizando a utilização para o curso | Verificar mensalmente a utilização dos espaços dos discos para excluir arquivos desnecessarios dos alunos.
HIDRAULICA E PNEUMÁTICA | JORGE NTI | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO | 37* COMPUTADORES (INCLUINDO O DO DOCENTE) processador Intel de 12ª geração, especificamente o Intel Core i5-12400. com 8GB de memória, SSD de 256GB | PLACAS NA PORTA COM QRcode PARA UM FORMULARIO DE informações para checklist de ambiente didático. | 1 - Caixas de Som EXCLUSIVA para o laboratório 2 - Aplicativo para controle de acesso de alunos nos computadores*(solicitação do professor) 3 - Aumento da capacidade dos discos dos computadores para 16GB
|  | ESTRUTURA DE APLICATIVOS | Os Aplicativos instalados, suprem as necessidades dos docentes para as aulas de qualquer área. | Imagem de replica de discos para todos os Laboratorios da unidade, otimizando a utilização para o curso | Verificar mensalmente a utilização dos espaços dos discos para excluir arquivos desnecessarios dos alunos.