## SEG TRABALHO
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-13
UNIDADE: | BARREIRAS
PARTICIPANTES: | Luana/Ligia e Joilma
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Segurança do Trabalho | Luana | Espaço para Laboratório de Segurança do Trabalho | Necessidade de acondicionamento dos equipamentos do laboratório de Segurança do Trabalho e melhorar layout e organização do espaço. | NA | 1- Colocar mascaras autonomas em suporte ou case do fabricante. 2- Segregar melhor os extintores de incendio. Para demonstração e exposição, deixar um de cada agente, deixando o mesmo em suporte de parede ou de piso. Os demais extintores devem se armazenados (em almoxarifado) devidamente carregados para uso em aulas prática de combate a incendio. 3- Afixar a prancha em suporte de parede. | Unidade
Segurança do Trabalho | Luana | Equipamentos de Higiene Ocupacional | Equipamentos de Higiene Ocupacional armazenados com as pilhas/baterias instaladas. Esta prática apresenta risco de oxidação dos contatos e vazamento de fluidos corrosivos, o que pode causar danos irreversíveis aos circuitos internos e perda de calibração dos instrumentos. | NA | Orientar os docentes a adotarem o procedimento de retirar fontes de energia (pilhas e baterias) dos instrumentos de medição ao final de cada aula. | Unidade
Segurança do Trabalho | Luana | Cintos de Segurança e talabartes | Cintos de segurança e talabartes com prazo de validade expirado, conforme estabelecido pelo fabricante (limite de 5 anos). O uso desses equipamentos de proteção individual (EPIs) deve ser interrompido imediatamente, uma vez que a degradação natural dos polímeros compromete a resistência mecânica necessária para a retenção de quedas, gerando risco fatal. | NA | Necessidade de descarte e substituição dos cintos e talabartes que excederam o prazo de vida útil de 5 anos. | Unidade
Obs.: Melhorar a organização do espaço destinado ao armazenamento dos equipamentos de Segurança do trabalho.

## ELETROMECÂNICA
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-13
UNIDADE: | BARREIRAS
PARTICIPANTES: | LUANA
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | OBSERVAÇOES GERAIS | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Eletromecânica | LUANA | Bancadas de Ajustagem e Morsas | As bancadas apresentam desgaste elevado nos tampos de madeira, com marcas de impacto, queima e impregnação de óleo e sujeira. | NA | Realizar recuperação ou substituição dos tampos, instalar elastômero, padronizar os postos de trabalho e implementar identificação numérica das bancadas. | O estado atual compromete a conservação do mobiliário e reduz o padrão visual e técnico esperado para ambiente laboratorial industrial. | Unidade |  |  | C
Eletromecânica | LUANA | Moto Esmeril / Esmerilhadeiras e policorte de Bancada | Foram identificados moto esmeris e esmerilhadeiras de bancada instalados diretamente na área principal do laboratório, sem segregação específica para operações de corte, desbaste e geração de partículas metálicas. Observou-se que os equipamentos encontram-se posicionados próximos às áreas de circulação e demais máquinas operatrizes, favorecendo dispersão de fagulhas, partículas abrasivas, resíduos metálicos e ruído para outras áreas do ambiente. | NA | Implantar área específica e segregada para operações de corte, desbaste e esmerilhamento. | Operações de desbaste e esmerilhamento geram elevada quantidade de partículas abrasivas, fagulhas e resíduos metálicos, podendo comprometer limpeza, conservação de máquinas de precisão e segurança operacional do laboratório. | Unidade |  |  | A
Eletromecânica | LUANA | Serra de Fita | Foram observado que o equipamento tem sinais de desgaste, oxidação, sujeira acumulada e necessidade de manutenção preventiva. | NA | Realizar manutenção corretiva e preventiva. | A condição atual pode comprometer segurança operacional e precisão das atividades práticas. | Unidade
Eletromecânica | LUANA/ADÃO | Kit de esteira e bombeamento | Somente um kit para as duas unidades | NA | Necessária aquisição de mais um kit, já foi solicitado na fábrica de kits. |  | GEP |  |  | D
Eletromecânica | LUANA/ADÃO | Torno e Fresadora | Só tem um torno e uma fresadora para cada unidade, ideal seriam pelo menos dois tornos e duas fresadoras | NA | Solicitar aquisição de mais um torno e mais uma fresadora para cada unidade. Já foi aberto o processso de compras. |  | GEP
Eletromecânica | LUANA | Bancada Didática Hidráulica | Foram identificados componentes hidráulicos, mangueiras e conexões armazenados de forma inadequada nos compartimentos inferiores da bancada didática. As mangueiras encontram-se sobrepostas, sem organização ou segregação por comprimento, aplicação ou tipo de terminal, com conexões metálicas em contato direto entre si, favorecendo impactos mecânicos e desgaste prematuro. Também foi observado acúmulo de acessórios e componentes misturados, sem identificação técnica ou acondicionamento apropriado, dificultando inspeção, controle e utilização durante as práticas laboratoriais. | NA | Organizar os componentes por categoria, identificar os acessórios. | O armazenamento inadequado reduz a vida útil das mangueiras e conexões hidráulicas, aumenta riscos de contaminação interna, vazamentos e falhas durante as práticas, além de dificultar a organização e eficiência operacional das atividades didáticas. | Unidade
Eletromecânica | LUANA | Sistema Pneumático / Conjunto FRL | Foi identificado conjunto FRL instalado, contudo com aspecto de necessidade de manutenção e limpeza. Não foram observadas identificações de pressão de trabalho ou procedimento de drenagem periódica quando utilizado. | NA | Realizar manutenção preventiva, limpeza, identificação técnica do conjunto, verificação de vazamentos e implantação de procedimento operacional de inspeção e drenagem. | Componentes pneumáticos sem manutenção adequada podem comprometer funcionamento dos sistemas e segurança das práticas. | Unidade
Eletromecânica | LUANA/ADÃO | Kiit de Eletropneumática | Tem um, contudo os componentes estão na gaveta, precisa realizar testes para saber o funcionamento | NA |  |  | GEP
Eletromecânica | LUANA | Carrinhos de Ferramentas | Foram identificados carrinhos de ferramentas com ausência de organização e padronização interna, contendo ferramentas manuais, acessórios de ajustagem, corte, roscamento e componentes diversos armazenados de forma misturada e sem identificação técnica. Observou-se ferramentas soltas, compartimentos sem segregação por tipo de aplicação, ausência de controle visual, bandejas incompletas e ferramentas armazenadas fora de seus encaixes originais. Também foram identificados componentes metálicos em contato direto, favorecendo desgaste, danos superficiais e dificuldade de controle patrimonial e operacional. | NA | Implantar organização interna padronizada utilizando metodologia 5S, identificação visual dos compartimentos, separação das ferramentas por categoria e aplicação técnica, recomposição das bandejas organizadoras e implantação de inventário patrimonial e checklist de conferência dos kits. Recomenda-se também utilização de painéis sombra ou berços específicos para ferramentas críticas e instrumentos de maior precisão. | A condição atual dificulta rastreabilidade, controle de perdas, conservação dos ferramentais e eficiência operacional durante as práticas didáticas, além de não refletir o padrão de organização normalmente aplicado em ambientes industriais de manutenção. | Unidade
Eletromecânica | LUANA | Infraestrutura para Soldagem | Não foi identificado local de soldagem estruturado e apropriado para execução segura de práticas de soldagem e corte térmico. Durante a visita não foram observadas cabines individuais de soldagem com cortinas corta-chama, sistema de exaustão localizada para fumos metálicos, mesas de solda com chapa de sacrifício e aterramento adequado, segregação física da área de soldagem ou infraestrutura específica para armazenamento seguro de consumíveis e cilindros. Também não foram evidenciados dispositivos de proteção coletiva compatíveis com atividades de soldagem industrial. | NA | Avaliar implantação de laboratório/célula de soldagem conforme requisitos de segurança aplicáveis, contemplando cabines individuais com cortina corta-chama, sistema de exaustão localizada, mesas metálicas apropriadas com aterramento e chapa de sacrifício, sinalização de segurança, armazenamento adequado de cilindros e infraestrutura elétrica compatível com os processos de soldagem previstos para os cursos ofertados. Recomenda-se também definição de fluxo seguro para atividades de corte, esmerilhamento e soldagem. | A ausência de infraestrutura adequada para soldagem limita a realização segura de práticas relacionadas à manutenção mecânica, fabricação e processos metalmecânicos, além de representar não conformidade com boas práticas de segurança industrial e ergonomia aplicáveis a ambientes educacionais técnicos. | Unidade/Engenharia/GEP
Refrigeração | LUANA | Área de Refrigeração e Climatização | Foram observados kits didáticos de refrigeração parcialmente desmontados, componentes elétricos expostos, condensadoras e compressores armazenados de forma inadequada e ausência de segregação entre equipamentos funcionais, sucata e peças para treinamento. | NA | Implantar área exclusiva para refrigeração, criar sistema de armazenamento técnico para compressores e serpentinas, identificar equipamentos por condição operacional e implantar procedimentos de bloqueio elétrico e segurança durante manutenção didática. | A condição atual favorece danos aos equipamentos, riscos elétricos e perda de componentes importantes para as aulas práticas. | Unidade
Refrigeração | LUANA | Armazenamento de Gás R32 e MAP | Foram identificados cilindros de gases refrigerantes armazenados em ambiente fechado, sem ventilação adequada e sem área específica destinada ao armazenamento de gases inflamáveis e pressurizados. | NA | Adequar o armazenamento dos cilindros conforme requisitos de segurança aplicáveis, implantando área exclusiva, ventilada, sinalizada e protegida contra fontes de ignição, destinada ao armazenamento de gases refrigerantes e cilindros pressurizados. | O armazenamento inadequado de gases refrigerantes inflamáveis, como o R32, representa condição crítica de segurança, podendo favorecer risco de incêndio, explosão e vazamento em ambiente fechado. | Unidade
Refrigeração | LUANA | Ferramentas e Acessórios HVAC | Foram observados manifolds, mangueiras, bomba de vácuo e acessórios HVAC armazenados sem proteção e sem identificação técnica, com mangueiras dobradas e ferramentas misturadas. | NA | Implantar armário exclusivo HVAC, identificação por fluido refrigerante, organização dos kits e controle de utilização dos instrumentos. | A falta de organização compromete conservação, rastreabilidade e padronização das práticas. | Unidade
Refrigeração | LUANA | Armazenamento de Compressores e Componentes de Refrigeração | Foram identificados compressores, serpentinas e componentes armazenados diretamente no piso ou em áreas improvisadas, sem identificação e sem critérios de segregação técnica. | NA |  | O armazenamento inadequado aumenta risco de danos mecânicos, contaminação e acidentes. | Unidade
Eletromecânica | LUANA | Equipamento de Balanceamento Dinâmico | Foi identificado equipamento de balanceamento dinâmico instalado na área laboratorial, porém aparentemente sem utilização operacional e sem evidências de aplicação prática recorrente nas atividades pedagógicas. | NA | Verificar junto aos docentes a necessidade de capacitação técnica para operação. | SAEP utilizou esse equipamento. O equipamento possui elevado potencial pedagógico para formação em manutenção industrial, análise de vibração e confiabilidade, porém aparenta estar subutilizado no ambiente. | Unidade/GEP
Eletromecânica | LUANA | Kit de Alinhamento | Kit de alinhamento foi identificado na área totalmente desmontado e aparentemente sem uso. | NA | Verificar se o equipamento está precisando de alguma manutenção ou se ainda é utilizável. Caso o equipamento esteja obsoleto ou inoperante sem viabilidade de recuperação, avaliar descarte patrimonial conforme procedimento institucional. | O alinhamento de máquinas rotativas é competência importante para cursos de eletromecânica e manutenção industrial, sendo recomendável manter equipamentos plenamente operacionais e organizados para utilização prática. | Unidade
Eletromecânica | LUANA | Durômetro | Foi identificado durômetro analógico apresentando danos na estrutura de proteção superior e lateral, com indícios de impacto mecânico e desalinhamento da carenagem de proteção do relógio comparador. O equipamento encontra-se instalado em área com acúmulo de sujeira e sem proteção adequada contra impactos ou tombamento, podendo comprometer a integridade mecânica, precisão metrológica e confiabilidade dos ensaios realizados. | NA | Realizar inspeção técnica e metrológica completa do equipamento, verificar necessidade de manutenção corretiva e recalibração, adequar local de instalação com bancada estável e protegida contra impactos. Recomenda-se também estabelecer área específica para instrumentos de precisão, com melhores condições de limpeza e conservação ambiental. Ligar para Mitutoyo e conversar sobre a manutenção desse equipamento. | Equipamentos metrológicos de precisão exigem armazenamento e instalação adequados para garantir confiabilidade dos resultados e aumento da vida útil operacional. | Unidade/GEP
Eletromecânica | LUANA/ADÃO | FURADEIRA DE COLUNA | Só tem uma furadeira em LEM, necessária uma em cada unidade | NA |  |  | GEP

## ELETROTÉCNICA
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-13
UNIDADE: | BARREIRAS / LEM
PARTICIPANTES: | Joilma, Lígia, Luana, Gabriel, Jan Alef
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | OBSERVAÇOES GERAIS | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Eletrotécnica | Joilma, Lígia, Luana, Gabriel, Jan Alef | Barreiras/ Laboratório de Elétrica | • Ausência de tomadas nas bancadas dos laboratórios. • Equipamentos armazenados em estantes abertas modelo biblioteca, com elevada exposição. • Existência de armários pequenos padrão escritório e caixas de papelão ocupando espaço. • Materiais armazenados sem organização padronizada. • Presença de itens que não pertencem diretamente ao laboratório de elétrica. • Existência de 2 kits de inversor de frequência e 1 kit de nível sem utilização adequada. • Kit de nível armazenado com água no reservatório. • Maletas de ferramentas necessitando inventário e organização. • Ausência de espaços específicos para práticas de CLP, Medidas Elétricas e Fotovoltaica. • Limitação do espaço para integração de kits e novas tecnologias. | NA | • Readequar o layout do laboratório. • Instalar tomadas trifásicas e pontos de alimentação elétrica nas paredes laterais. • Reposicionar as bancadas próximas aos pontos elétricos. • Substituir estantes e armários de madeira por armários de aço com visor. • Organizar componentes eletrônicos em caixas organizadoras com divisórias. • Remanejar materiais que não pertencem ao laboratório. • Preparar espaço para recebimento dos novos kits já solicitados. • Solicitar futuramente kits de Soft Starter, CLP e Medidas Elétricas. • Realizar drenagem da água do kit de nível. • Avaliar destinação adequada do kit de nível sem utilização. • Avaliar transferência das práticas de montagem de comandos para o galpão. • Destinar o laboratório para práticas de acionamentos elétricos, inversores, soft starters e CLPs. • Planejar espaço específico para integração CLP + inversores com computadores dedicados. | #VALUE! | Unidade / Especilista |  |  | C
Eletrotécnica | Joilma, Lígia, Luana, Gabriel, Jan Alef | Barreiras / Galpão | • Aproximadamente 1/4 do galpão ocupado por materiais da Neoenergia. • Impacto na organização e disponibilidade do espaço para outras atividades. • Kits de instalações prediais sem alimentação elétrica fixa. • Kits prediais sem remontagem adequada. • Presença de kits antigos de Medidas Elétricas da SOMA sem utilização. • Escadas dos kits prediais danificadas. • Necessidade de melhores bancadas de apoio para práticas. | • Sistema de ar comprimido instalado. • Existência de diversos pontos distribuídos no galpão. • Ambiente com potencial para expansão das práticas industriais. | • Solicitar retirada formal dos materiais da Neoenergia. • Acompanhar a efetivação da retirada dos materiais. • Realizar alimentação elétrica fixa dos kits prediais. • Melhorar segurança e padronização das práticas. • Instalar sinalizadores luminosos nos kits para indicação de energização. • Desmontar kits antigos de Medidas Elétricas para reaproveitamento estrutural. • Utilizar bases dos kits como bancadas de apoio. • Aplicar manta de borracha isolante nas bancadas reaproveitadas. • Substituir escadas danificadas dos kits prediais. • Verificar possibilidade de fornecimento de bancadas pela fábrica. • Avaliar aquisição de novas bancadas para os kits prediais. |  | Unidade / Especilista |  |  | A
Eletrotécnica | Joilma, Lígia, Luana, Gabriel, Jan Alef | Barreiras / Arena da Coelba | • Arena sendo utilizada parcialmente como apoio ao canteiro de obras do SESI. • Construção do ginásio próxima a quatro postes da rede didática. • Possível risco de queda de materiais durante práticas em altura real. • Palmeira com folhas em contato com equipamentos da rede didática. • Necessidade de validação das condições de segurança operacional da arena. | • Estrutura da arena permanece disponível para práticas de Redes de Distribuição. • Ambiente com potencial para continuidade das atividades do CHP. | • Verificar disponibilidade de materiais de Redes de Distribuição para atendimento das práticas. • Avaliar junto à engenharia os riscos relacionados à proximidade do ginásio. • Realizar poda ou supressão da palmeira. • Avaliar necessidade de remanejamento parcial da arena. • Garantir distanciamento seguro entre vegetação, estruturas e rede didática. • Validar condições de segurança para continuidade das práticas em altura real. |  | Unidade |  |  | D

## ALIMENTOS
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-13
UNIDADE: | BARREIRAS
PARTICIPANTES: | Luana/Ligia
ÁREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Alimentos | Luana | Botijão GLP | Armazenamento inadequado de recipiente de GLP (13kg) em ambiente interno (laboratório). A instalação apresenta riscos adicionais devido à extensão excessiva da mangueira, que atravessa a parte inferior da bancada até a zona próxima à porta, contrariando as normas de segurança contra incêndio e explosões. | NA | O ideal é que o gás seja canalizado a partir de um abrigo externo ventilado, utilizando tubulação rígida de cobre ou aço carbono (alinhar projeto junto a área de engenharia) | Unidade
Alimentos | Luana | Forno turbo | Botijão de GLP de 13kg posicionado atrás do forno turbo. A proximidade com fonte de calor e a obstrução do acesso ao botijão geram riscos de explosão e incêndio. | NA | O ideal é que o gás seja canalizado a partir de um abrigo externo ventilado, utilizando tubulação rígida de cobre ou aço carbono (alinhar projeto junto a área de engenharia) | Unidade
Alimentos | Luana | Fogão industrial | Fogão de 02 bocas instalado na sala de lavagem e recebimento de matéria-prima, proximidade com as bancadas de madeira. | NA | Readequar o layout do laboratório. Reposicionar forno e fogão (área quente) para local ventilado e isolado da área de recepção e lavagem de sujidades (alinhar com engenhearia) | Unidade
Alimentos | Luana | Armazenamento de matéria-prima | Armazenamento de alimentos no armário de fermentação e no carrinho de transporte. | NA | Aquisição de armário de utensilios em aço inox. | Especialista
Alimentos | Luana | Boas práticas | Ausência de lavatório exclusivo para higienização das mãos. | NA | Instalação de pia para lavagem das mãos mais sabonete líquido, papel toalha e dispenser de álcool 70%, conforme normas sanitárias. | Unidade
Alimentos | Luana | Boas práticas | Alimentos acondicionado em sacola plástica não apropriada no interior da geladeira de 4 portas. | NA | Substituir embalagens improvisadas por recipientes plásticos atóxicos com tampa ou sacos próprios para vácuo/congelamento. Organizar o fluxo interno de armazenamento. | Unidade
Alimentos | Luana | Layout | Sequência lógica dos equipamentos para a produção de massas. | NA | Recomenda-se o rearranjo do layout para criar uma fluxo de produção: Amassadeira - Divisora - Modeladora - Cabine de Fermentação - Forno
Alimentos | Luana | Boas práticas - Higiene equipamentos | Equipamento de grande porte (Amassadeira) posicionado próximo a parede e de outros equipamentos. | NA | Considerar um distanciamento mínimo (30 a 50cm) das paredes e entre si, permitindo a higienização das superfícies e do piso de maneira apropriada. | Unidade
Obs.:

## TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-13
UNIDADE: | BARREIRAS
PARTICIPANTES: | Joilma, Lígia, Luana, Gabriel, Jan Alef
AREA /LAB | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | OBSERVAÇOES GERAIS | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
DS | Joilma, Lígia, Luana, Gabriel, Jan Alef | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO SENAI | 23 COMPUTADORES (INCLUINDO O DO DOCENTE) processador Intel de 12ª geração, especificamente o Intel Core i5-12400. com 8GB de memória, SSD de 256GB | NA | 1 - Aumento da capacidade da memória RAM e dos discos dos computadores, para a execução adequada dos apçicativos demandados pelos cursos de CHP. necessidade de criação de mais um laboratporio com nominimo 40 máquinas que possam comportar as turmas de IFTP. |  |  |  |  | C
|  | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO SENAI | Os Aplicativos instalados, carecem de algumas atualizações, a GTI irá fornecer uma lista, sugeri entrar em contato com outra unidade para troca de informações | NA | Verificar mensalmente a utilização dos espaços dos discos para excluir arquivos desnecessarios dos alunos. |  |  |  |  | A
|  | DISPOSITIVOS DE APOIO PARA AULAS PRÁTICAS | Não localizamos kits de arduino e/ou demais microcontroladores para as aulas de eletroeletronica. | NA | Necessidade de ter esses kits, assim como materias de eletrônica para atender a demanda das turmas de DS. |  |  |  |  | D