## Eletromecânica
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
| DATA DA VISITA: | 2026-03-25
| UNIDADE: | DENDEZEIROS
| PARTICIPANTES: | CAÍQUE
| AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
1 | ELETROMECÂNICA | CAÍQUE | Forno Mufla | Manutenção - Caíque já acionou a manutenção, precisa de uma mão de obra mais específica. Demanda de 2025. Realizar manutenção urgente do forno. |  | Fazer orçamento com empresa que possa fazer a devida manutenção específica. | Unidade |  | C
2 | ELETROMECÂNICA | CAÍQUE | Morsa - Fresadora nova | Adquiri a morsa para a nova fresadora pela unidade. Demanda de 2025 |  | Realizar a compra para utilização. Vou tentar ver com o fornecedor orçamento para compra. | Unidade/Especialista |  | D
3 | ELETROMECÂNICA | CAÍQUE | Máquina de corte a plasma | Verificar onde encontra-se a máquina. Não identificamos na área (investimento de 2022). Demanda de 2025 |  | Verificar onde estão essas máquinas. Irei passar as especificações da máquina para Caíque. | Unidade
4 | ELETROMECÂNICA | CAÍQUE | Kit's de Predial | Analisar junto com o Semi a questão das práticas para predial, pois não faz parte do IN. |  |  | Especialista / ITED
5 | ELETROMECÂNICA | CAÍQUE | Organização da área | Área limpa, contudo falta demarcação dos tornos, fresadoras e serra fita. |  | Já conversei com Caíque sobre a reorganização da áreas | Unidade
| ELETROMECÂNICA | LUARA | Área de Pneumética | Professora relatou que a linha está condensando e em alguns pontos e com pouca pressão |  | Pelo que verifiquei, precisa analisar a instalação pneumática. Identifiquei um secador na linha, contudo não identifiquei o resfriador (deve-se analisar a necessidade de acordo com utilização). Vi que existe um secador da SMC no depósito. Além disso, acho que a linha foi interligada em rede linear ou em linha (necessário verificar). Verificar se a rede tem uma queda de 0,5% a 2% do comprimento total da rede. Em resumo, verificar o projeto de ar comprimido e talvez refazer o projeto hoje existente. | Unidade / Engenharia

## Refrigeração
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-03-25
UNIDADE: | DENDEZEIROS
PARTICIPANTES: | Sanclei Teobaldo
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
REFRIGERAÇÃO | Sanclei Teobaldo | Chiller e fancoil dutado | Precisa fazer a instalação da forma urgente. Investimento do ciclo passado e precisa operar. Demanda de 2025 | NA | Realizar a instalação no local adequado do equipamento | Unidade |  | C
REFRIGERAÇÃO | Sanclei Teobaldo | Torre de Resfriamento | Precisa fazer a instalação da forma urgente. Investimento do ciclo passado e precisa operar. Demanda de 2025. | NA | Realizar a instalação no local adequado do equipamento | Unidade |  | A
REFRIGERAÇÃO | Sanclei Teobaldo | Fan Coil Cassete 42.000 BTUs Frio (S/ Fio) - 220V. | Precisa fazer a instalação da forma urgente. Investimento do ciclo passado e precisa operar. Demanda de 2025. Não identifiquei na área. | NA | Realizar a instalação no local adequado do equipamento | Unidade |  | D
REFRIGERAÇÃO | Sanclei Teobaldo | Ar-Condicionado Multi Split Inverter | Precisa fazer a instalação da forma urgente. Investimento do ciclo passado e precisa operar. Demanda de 2025. | NA | Realizar a instalação no local adequado do equipamento | Unidade
REFRIGERAÇÃO | Sanclei Teobaldo | Self Contained 5 TR (60.000 BTUs) | Precisa fazer a instalação da forma urgente. Investimento do ciclo passado e precisa operar. Demanda de 2025. | NA | Realizar a instalação no local adequado do equipamento | Unidade
REFRIGERAÇÃO | sanclei Teobaldo | Galpão | Galpão com vários pontos de alagamento, precisa ser visto alguma forma de melhorar para não danificar os equipamentos. | NA |  | Unidade / Engenharia
REFRIGERAÇÃO | Sanclei Teobaldo | Parcerias |  | Muitas parcerias que ajudam bastante a área
REFRIGERAÇÃO | Sanclei Teobaldo | Mesas | Manta de borracha nas mesas para melhor adequação | NA |  | Unidade
REFRIGERAÇÃO | Sanclei Teobaldo | Layout | Definição clara da área comercial e industrial. Hoje os equipamentos não tem arrumação ou divisão | NA |  | Unidade

## Eletrotécnica_Automação
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-03-25
UNIDADE: | Dendezeiros
PARTICIPANTES: | Arthur e Luara
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Eletrotécnica | Arthur | Laboratório G1 - Comandos Eletricos | Foram identificados diversos motores antigos ocupando espaço no laboratório, impactando a organização do ambiente. Observou-se abertura no teto, possivelmente relacionada à manutenção de equipamentos. O espaço apresenta resíduos de condutores no piso e desorganização de instrumentos, com vários amperímetros dispostos sobre as bancadas. | NA | Reforçar a organização dos laboratórios após as aulas, visando melhor apresentação e conservação dos ambientes. Avaliar o descarte de equipamentos obsoletos, especialmente motores sem utilização. | Unidade |  | C
Eletrotécnica | Arthur | Laboratório G2 - Medidas Elétricas e Eletrônica | Os kits novos de medidas elétricas encontram-se disponíveis, porém não estão sendo utilizados, devido à falta de domínio técnico por parte dos docentes. | NA | Planejar e executar capacitação técnica dos docentes para uso adequado dos kits disponíveis. | Joilma |  | A
Eletrotécnica | Arthur | Laboratório G3 - Acionamentos | Os kits de inversores apresentam necessidade de manutenção, com registro de equipamentos danificados ou inoperantes (2025), comprometendo o uso nas atividades práticas. | NA | Realizar com brevidade a manutenção e reparo dos kits de inversores. | Unidade |  | D
Eletrotécnica | Arthur | Renováveis | Retirar equipamentos de fotovoltaica já adquiridos e disponiveis na FK e pensar em um layout provisório para a área. Hoje não temos ainda diponibilizado a lista de recursos necessários para o curso, o que impacta nos próximos investimentos da área. | NA | Definir Layout e área para o curso | Unidade
Eletrotécnica | Arthur | Laboratório de Fotovoltaica | Laboratório com forte odor de Naftalina e ainda permanece com muita umidade. necessario melhor definição de layout para recebimento de demais equipamentos da área. | NA | Necessário verificar e tratar causa de mofo e umidade, e disponibilizar armário para organização e materiais e equipamentos. Verificar doação do material da Globaltek (2025) | Unidade
Eletrotécnica | Arthur | Laboratório de Instalações Prediais | O espaço encontra-se em processo de organização, com kits desmontados para manutenção. Foram identificadas caixas de padrão de medição danificadas e eletrodutos comprometidos. As bancadas apresentam despadronização e soluções improvisadas. No galpão, há diversos kits e motores automotivos sem evidência de utilização. | NA | Necessário pensar no layout adequado para área que está compartilhada com automotiva. Substituir itens danificados nos kits. | Unidade
Eletrotécnica | Arthur | Arena de RD | A arena de baixa altura apresenta interferência de vegetação (árvore entre postes), necessitando poda. Recomenda-se avaliar a permanência dessa estrutura, considerando a futura implantação da arena em altura real. Foram identificados postes removidos com fissuras, não sendo recomendada sua reutilização. | NA | Validar o projeto definitivo da arena de redes de distribuição e prever área adequada para armazenamento de materiais. | Unidade
Automação | Luara | Laboratório D4 | A planta PD3 encontra-se sucateada e ocupando espaço que poderia ser destinado à nova planta de controle de processos. Há diversos transmissores danificados (2025). Equipamentos provenientes de descarte (manômetros de coluna) permanecem sem utilização. Foi identificado um forno de calibração (banho seco) armazenado sem conhecimento prévio da equipe docente. | NA | 1. Organização e gestão dos espaços Reavaliar a distribuição das competências entre os laboratórios (CLP, controle de processos, Indústria 4.0), reduzindo a sobreposição de uso no D3. Definir a vocação de cada laboratório (ex.: D3 – CLPs, D4 – processos, D5 – Eletropneumática). Realocar equipamentos subutilizados para liberar espaço e melhorar a funcionalidade dos ambientes. 2. Manutenção e recuperação de ativos Levantar e priorizar a manutenção dos equipamentos danificados (CLPs Siemens, transmissores, bombas, bancadas Festo, etc.). Avaliar tecnicamente a viabilidade de recuperação versus substituição dos equipamentos sucateados (ex.: planta PD3). Implantar rotina de manutenção preventiva para evitar recorrência de falhas. 3. Padronização de uso e operação Elaborar e implementar procedimentos operacionais padrão (POPs) para utilização dos equipamentos em aula. Definir regras claras de uso para alunos, com foco na preservação dos componentes. Estabelecer checklist de início e encerramento de aula para docentes. 4. Capacitação e alinhamento docente Promover capacitações práticas para uso dos equipamentos (CLPs, plantas de processo, MQCT, pneumática, etc.). Realizar alinhamento entre as áreas de Automação e Eletromecânica quanto ao uso compartilhado dos laboratórios. Disseminar boas práticas de operação e conservação dos kits didáticos. 5. Integração dos recursos didáticos Ampliar a utilização das plantas de processo nas aulas, evitando uso restrito apenas a avaliações (ex.: SAEP). Integrar os diferentes sistemas (CLPs, plantas, sensores) em atividades práticas mais completas. Estimular o uso do MQCT nas atividades da área de automação. 6. Gestão de ativos e inventário Realizar inventário atualizado dos equipamentos por laboratório. Identificar itens sem uso e avaliar redistribuição ou descarte. Garantir visibilidade dos recursos disponíveis para toda a equipe docente. 7. Infraestrutura e suporte técnico Regularizar pendências de software e comunicação dos CLPs (ex.: equipamentos Delta). Garantir acesso e conhecimento dos equipamentos disponíveis (ex.: forno de calibração). Verificar adequação das instalações elétricas e de suporte às plantas. 8. Planejamento pedagógico e uso dos laboratórios Planejar a ocupação dos laboratórios para evitar conflitos de agenda (especialmente no D3). Vincular os equipamentos às competências curriculares de forma estruturada. Incentivar o uso contínuo dos recursos em aulas práticas, não apenas em avaliações. | Unidade
Automação | Luara | Laboratório D5 | A bancada da Festo apresenta equipamentos danificados. Foi relatada falta de alinhamento entre as áreas de Eletromecânica e Automação quanto ao uso do espaço. Há registros de danos em componentes por uso inadequado em aula. O MQCT não está sendo utilizado pela equipe de Automação. Kits de pneumática com CLP Delta permanecem inoperantes devido a pendências de software junto ao TI. | NA |  | Unidade
Automação | Luara | Laboratório D3 | O ambiente apresenta sobreposição de atividades e múltiplas competências (CLPs, controle de processos e planta 4.0), gerando conflitos de uso. Foram identificados CLPs Siemens com defeito. Algumas plantas não estão sendo utilizadas em aula, sendo destinadas apenas a avaliações (SAEP). Há registro de falha em bomba da planta de controle de processos (2025). | NA |  | Unidade
Automação - 28/05 | Isaura | Área de Automação - 28/05 | Em 28/05 foi realizada nova visita à área de Automação do SENAI Dendezeiros, acompanhada pela Líder Técnica Isaura. Observou-se uma melhoria geral na organização dos laboratórios, com redução da quantidade de materiais danificados e melhor acondicionamento dos equipamentos. No D4, os transmissores danificados que anteriormente permaneciam armazenados no armário foram retirados. | Melhor organização dos ambientes laboratoriais em relação à visita anterior. Remoção dos transmissores danificados do laboratório D4. Conclusão da manutenção da planta de processos do laboratório D3. Conclusão da manutenção da planta Smart 4.0 Concept (Nível 1). Instalação dos aplicativos e softwares pendentes no laboratório D5. Avanço das adequações da infraestrutura do sistema de ar comprimido, incluindo ampliação da casa do compressor e acompanhamento técnico das melhorias pela docente Gilmara. | No laboratório D3, a planta de processos permanece sem utilização, sendo necessário promover sua inserção nas atividades pedagógicas. Recomenda-se instalar as conexões elétricas no painel frontal de comando, realizar a limpeza do reservatório inferior e substituir a água atualmente armazenada. A planta Smart 4.0 Concept (Nível 1), apesar de operacional, ainda não está sendo utilizada pelos docentes. Recomenda-se realizar capacitações com o competidor Samuel para ampliar a apropriação tecnológica da equipe docente, especialmente por se tratar de infraestrutura prevista para o SAEP 2026.2. Em relação ao sistema de ar comprimido, recomenda-se concluir as adequações previstas, incluindo instalação do secador, filtro de linha e ajustes de inclinação da tubulação para garantir a qualidade do ar fornecido aos laboratórios. | Unidade

## Biotec-Quím
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-03-25
UNIDADE: | Dendezeiros
PARTICIPANTES: | Isaura
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Química | Isaura | Laboratório de aulas práticas de Química | Equipamentos de bancada sem registro de calibração (pHmetro, balanças). Reagente vencido. | NA | Ficha de registro de uso do equipamento |  |  | C
Química | Isaura | Laboratório de aulas práticas de Química | Bancadas e armários necessitam limpeza e organização. | Identificação dos armários | Atualização da logomarca |  |  | A
Química | Isaura | Laboratório de aulas práticas de Química | Sala de reagentes com vidrarias (pipetas volumétricas e graduada, erlenmeyer de boca larga) guardada em caixas, sem uso. | NA | Direcionar para uso no lab de biotec (pipetas graduadas) |  |  | D
Química | Isaura | Laboratório de aulas práticas de Química | Lava-olhos com baixíssima vazão. | NA | Limpeza dos esguinchos e registro de teste (semanal/mensal) do chuveiro e lava-olhos
Química | Isaura | Laboratório de aulas práticas de Química | Atualização das Fichas de Dados de Segurança dos Produtos Químicos. | NA | Atualização das Fichas de Dados de Segurança (FDS) dos Produtos Químicos cde acordo com a NBR 14725:2023
Química | Isaura | Laboratório de aulas práticas de Química | Ausência de Procedimento Operacional Padrão dos equipamentos. | NA | Disponibilizar POP para os alunos
Química | Isaura | Equipamentos de Biotecnologia | Verificado equipamentos e vidrarias para uso das aulas práticas de Biotec (microscópio, estufa de secagem e esterilização, balança analítica e semi-analítica, bicos de Bunsen, osmose reversa, refratômetro, placa de petri, extrator soxlet...) | NA | Verificar funcionamento dos equipamentos visando garantia, caso necessário realizar troca
Química | Isaura | Laboratório de Biotecnologia | Ausência do laboratório, com prazo de montagem para junho (06/2026) | NA
Química | Isaura | Laboratório de Biotecnologia | Pendente verificar projeto do Laboratório de Biotecnologia realizado pela Unidade | NA |  |  | Será compartilhado o projeto para verificação
Química | Isaura | Laboratório de Biotecnologia | Pendente conferir equipamentos que foram adquiridos pela Unidade e estão em processo de compras | NA |  |  | Será compartilhado o TR elaborado pela Unidade (R$130 mil - autorizado)

## Seg. Trabalho
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-03-25
UNIDADE: | Dendezeiros
PARTICIPANTES: | Juliana Neri,Verônica e Paloma
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Segurança do Trabalho | Verônica e Paloma | Suporte para extintores de incendio | Extintores sem suporte | NA | Instalar suporte para extintores de incendio (pelo menos um para demostração de sinalização e altura regulamentar) | UN Dendezeiros |  | C
Segurança do Trabalho | Verônica e Paloma | Armarios para armazenagem de materiais e sobressalentes | Materias sem local de aramazenagem | NA | Adquirir armarios para organização de material sobressalente (mosquetoes, trava quedas) | UN Dendezeiros
Segurança do Trabalho | Verônica e Paloma | DEA | DEA não é apropriado para treinamento | NA | Substituir DEA atual por um DEA treinamento | UN Dendezeiros
Segurança do Trabalho | Verônica e Paloma | EPI com CA vencido | EPIs com CA vencido no mesmo espaço dos que encontram-se no prazo | NA | Separar armario com materiais para demonstração | UN Dendezeiros
EMI | Verônica | Guard Rail | Ausencia de guard rail na área prática de empilhadeira elétrica | NA
Observação:

## Logística
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-03-25
UNIDADE: | Dendezeiros
PARTICIPANTES: | Tamires, Julia e Antônio Bacelar
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Logística | Tamires, Antonio Bacelar e Julia | Laboratório de Logística | Estrutura, organização, disposção dos equipamentos. | Laboratório bem organizado, equipamentos em bom estado de uso |  | Unidade |  | C
Logística | Tamires, Antonio Bacelar e Julia | Maquete | Aspectos e uso do equipamento |  | Verificar, a possibilidade de substituição da maquete por uma onde simule todos os modais, poatravés da Sede, a oportunidade de reforma da maquete em empresa especializada, para utilização nas atividades práticas e situações de aprendizagem nos cursos de Gestão (Administração, Qualidade, Logística) . | Unidade |  | A
Logística | Tamires, Antonio Bacelar, Julia e Roni | Impressora térmica de etiquetas adesivas | Aspectos e uso do equipamento |  | A impressora está em ótimo estado de conservação e uso, mas não há software para uso. Leandro informará o sistema que foi usado (na versão gratuita), para avaliar uma futura aquisição de licença | Unidade
Logística | Tamires, Antonio Bacelar, Julia e Roni | Software WMS Protheus | Licenças e uso |  | Em relação a visita do ano anterior, onde o coordenador apontou a falta de licenças de uso do sistema, houve uma solução. Porém, há necessidade de capacitação de docentes ao sistema | Unidade

## Tecnologia da Informação
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-03-25
UNIDADE: | DENDEZEIROS
PARTICIPANTES: | Paulo/Tainá, Deisiele e Bruno - NTI/Vanessa ATI
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | OBSERVAÇOES GERAIS
DS / INFORMÁTICA | Tainá e Deisiele-NTI e Vanessa - ATI | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO | Foram diagnosticados diversos laboratórios (L09, L07, LAB 11, L10, L13, L12, I01, I02, G05, G07, C01-C04, C09-C10). Total de máquinas mapeadas ultrapassa 900 computadores.(947 para ser exato) | Aplicativos padronizados. Boas práticas de login de cadastro de catracas e informações de uso. | L13: Teclados com teclas faltando e mouses frágeis. I01: PCs fora do domínio, wallpaper animado e bloqueio de admin. D4: Tela de projeção muito baixa, dificultando a visão dos alunos no fundo da sala.Verificar atualizações de licenças dos softwares CCW e Elipse. | L07 25 Destaque: Racks exclusivos para Redes. LAB 11 49 Boa Prática: Organizado, boas práticas no login de catracas. L10 41 Boa Prática: Organizado, boas práticas de login. L13 41 Crítico: Mouses frágeis e teclados danificados por alunos. L12 49 Organizado, câmeras bem localizadas. I01 e I02 (sem internet)- 43 Crítico: Fora do domínio, software não autorizado, precisa formatar. D03 31 Automação - Rede Wireless. D4 21 Infra: Tela de projeção muito baixa. D5 21 Automação - Softwares CCW e Elipse. G07 55 Maior laboratório em capacidade de máquinas. Outros (C01-C10, I02, G05) ~250 Operacionais, sem intercorrências graves relatadas. |  | C
|  | ESTRUTURA DE APLICATIVOS | Os Aplicativos instalados, suprem as necessidades dos docentes para as aulas de DS e outros cursos de TI. | Imagem de replica de discos para todos os Laboratorios da unidade, otimizando a utilização para o curso * | LINK_Diagnostico_Pcs | Os Racks das bancadas do LAB de Redes são abertos, sugiro usar Racks fechados, evitando que danifiquem equipamentos. |  | A
|  | DISPOSITIVOS DE APOIO PARA AULAS PRÁTICAS | Quantidade de arduino suficiente para as aulas de eletronica e IOT. | Aulas práticas com arduíno para IOT | Manter a estrutura organizada, com armários e bancadas de práticas. |  |  | D
REDE DE COMPUTADORES | Tainá e Deisiele-NTI e Vanessa - ATI | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO |  | Organizados | Lab. Redes sendo estruturado e já em uso |  | Equipamentos de investimento 2024
|  | ESTRUTURA DE APLICATIVOS | Os Aplicativos instalados, suprem as necessidades dos docentes para cursos de TI. | Imagem de replica de discos para todos os Laboratorios da unidade, otimizando a utilização para o curso * | Verificar mensalmente a utilização dos espaços dos discos para excluir arquivos desnecessarios dos alunos.
|  | DISPOSITIVOS DE APOIO PARA AULAS PRÁTICAS | Equipamentos e insumos suprem necessidade dos cursos que rodam na unidade, obs. o estagiario cuida dessa organização | Aulas práticas com arduíno para cursos de infraestrutura | Manter a estrutura organizada, com armários e bancadas de práticas.

## Edificações
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-03-25
UNIDADE: | Dendezeiros
PARTICIPANTES: | Verônica Santos / Paloma Ribeiro
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Construção Civil | Paloma | Lab. de materiais | Alteração do Lay Out - Melhorou disposição dos equipamentos como visibilidades do lab. em geral | Equipamentos estão com etiquetas de identificação |  |  |  | C
Construção Civil | Paloma | Equipamentos de Topografia |  | NA | Adquirir bateria nova |  |  | A
Construção Civil | Paloma | Lab. Hidrossanitárias | Excesso de insumos no lab - doações parceria Amanco | NA | Armazenar em outro local, sob gestão do almoxarifado |  |  | D
Construção Civil | Paloma | Lab. de Carpintaria / Armação | Uso da equipe de manutenção no lab, gerando acúmulo de materiais, bancadas, sem espaço de trabalho para os alunos | NA | Ter espaço separado para manutenção trabalhar - além do uso do espaço, o uso de ferramentas e insumos de aula que esteja no lab podem ser utilizados / danificados
Construção Civil | Paloma | Área Externa | Vegetação aparente | NA
Construção Civil | Paloma | Lab. Piso Vinílico | Lab será implantado no antigo lab de pintura - acompanhar remoção paredes, regularização do piso e instalação de iluminação | Curso novo, conforme demanda mercado
Construção Civil | Paloma | Telhado Bloco N | Compromete aulas lab Steel Frame, Hidráulica (pior trecho) e acesso corredor | NA
Construção Civil | Paloma

## MODELO
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA:
UNIDADE:
PARTICIPANTES:
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
C
A
D