## SEG. TRAB
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-21
UNIDADE: | FEIRA DE SANTANA
PARTICIPANTES: | Roberto Carrion
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Segurança do Trabalho | Roberto Carrion | Kit de EPI | Ausencia de caixa/case para organização do Kit | NA | Necessidade de caixa/case para organização do Kit | Unidade |  | C
Segurança do Trabalho | Roberto Carrion | Espaço de laboratorio | Adequação do layout | NA | Necessidade de ajuste do espaço de acordo com os equipamentos disponiveis: 1- Retirar os equipamentos de Higiene que compoe o kit e colocar no case ou expor em armários tipo vitrine. Evitar deixar equipamentos pequenos soltos nas prateleiras; 2- Criar espaços temáticos (ex: Combate a incendio, trabalho em altura, espaço confinado e Higiene); 3- Trazer para o espaço equipamentos maiores (ex.: Tripé com boneco pendurado , guincho, extintores no suporte) 4- Manter os equipamentos do LOTO em caixas ou em armarios tipo vitrine com os dispositivos afixados; 5- Retirar estante de ressuprimento e mesa e substituir espaço pelo kit de higiene ocupacional.
Segurança do Trabalho | Roberto Carrion | Kit de Primeiros Socorros | Ausencia de kit de primeiros socorros | NA | Montar um kit de primeiros socorros para atendimento a UC de Gestão de emergencia e NR 10 - Básico. Sugestão de itens para aquisição: Head Block 1 Colar cervical (P/M/G) 3 Imobilizadores Cervical KED 2 Desfibrilador Externo Automatico (DEA) 1 Desejável Insuflador artificial AMBU 1 Imobilizador de MMII/MMSS 1 Kit tala aramida | Unidade
Segurança do Trabalho | Frederico | Cintos de segurança e equipamentos para trabalho em altura | Equipamentos para trabalho em altura próprios da unidade (não pertencentes à COELBA) | NA | Adquirir novos cintos de segurança e demais equipamentos para prática de trabalho em altura (talabartes, trava queda, cintas) | Unidade |  | A
Segurança do Trabalho | Frederico | Kit de combate a Incendio | Necessidade de chave storz | NA | Necessidade de aquisição de chaves storz |  |  | D

## Logística
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-21
UNIDADE: | FEIRA DE SANTANA
PARTICIPANTES: | Lucas
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Logística | Lucas | Espaço Físico | Sala de uso do Laboratório de Logística | Espaço bem estruturado facilitando o aprendizado por interação do aluno com a area |  | Lucas |  | C
Logística | Lucas | Prateleiras | Aspectos estruturais e manutenção | Equipamento em perfeitas condições. No novo projeto de layout, uma ou dias prateleiras serão removidas e deve-se ter o cuidado com a guarda das estruturas |  | Lucas |  | A
Logística | Lucas | Quadro Kanban, cronômetro de parede, quadros de mapas e demais de gestão a vista | Aspectos gerais da estrutura e manutenção dos equipamentos. Instalação e uso dos equipamentos no laboratório | O uso de quadros visuais por parte da unidade são importantes. Manter esses equipamentos visuais em uma nova estrutura se faz necessário |  | Lucas |  | D
Logística | Lucas | Armários | Armários para guarda de materiais e/ou equipamentos pequenos |  | Instalação de armários para a guarda de materiais e/ou equipamentos pequenos | Lucas

## Construção Civil
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-15
UNIDADE: | FEIRA DE SANTANA
PARTICIPANTES: | Veronica/Roberto Carrion
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Edificações | Carrion | Kit Agitador de Peneiras | Kit completo, armazenado na área de práticas, por falta de um lab de materiais e ensaios. |  | Criar um ambiente dentro do galpão de prática somete para atividades relacionadas a análise de solos |  |  | C
Edificações | Carrion | Estufa, Balança, Vidrarias | São utilizadas lab de química (que está bem estruturado), devido falta de espaço na unidade, e como não há choque de uso do espaço pelas áreas, tem sido bem conduzido. | Compartilhamento de lab com outra área, sem prejuízo na alocação ou dano aos equipamentos
Edificações | Carrion | Equipamentos Topografia - Nivel, Baliza, Estação total, Teodolito | Equipamentos novos e de excelente qualidade | NA | Ampliar oferta CQP para melhor utilização dos equipamentos |  |  | A
Edificações | Carrion | Revit / Auto Cad | Há 2 laboratórios com softwares instalados | NA |  |  |  | D
Edificações | Carrion | Área de práticas | Baias de agregados foram criadas. | Local de fácil acesso para descarga e para uso pelos alunos | Aproveitar o espaço abaixo da bancada da pia como guarda ferramentas: criar divisórias em alvenaria ou dry wall
Edificações | Carrion | Depósito de insumos para práticas | Pela falta de espaço na unidade, os principais insumos de práticas estão armazenados no galpão. | NA | Para tubos sugestão de criar armazenamento suspenso nas paredes do proprio galpão.
Edificações | Carrion | Motor vibrador e mangote | Equipamento novo, bem conservado | NA
Edificações | Carrion | Aparelho de Casagrande | Recolher para espaço que organizer equipamentos de mecânica dos solos | NA
Edificações | Carrion | Serra Tico Tico e Plaina Elétrica |  | NA
Edificações | Anderson | Predial |  | NA | Prática do módulo3, utilizar laboratório de eletrotécnica

## Eletromecânica
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-21
UNIDADE: | FEIRA DE SANTANA
PARTICIPANTES: | Marcos Vinícius
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Eletromecânica | Marcos Vinícius | Manutenção de Equipamentos | Alguns equipamentos necessitando de manutenção, tais como: forno, fresadora e kit de Hidráulica | NA |  | Marcos Vinícius/Marcos Paulo |  | D
Eletromecânica | Marcos Vinícius | Kit da Festo | Tem dois, contudo precisam de um retrofit. | NA | Analisar se vamos comprar para repor, pois temos um novo kit em elaboração. Professor Iromar ficou de me passar a lista dos componentes para que eu possa fazer um orçamento. | Marcos Paulo/Iromar/Marcos Vinícius
Eletromecânica | Marcos Vinícius | Layouts de laboratórios | Os laboratórios da área necessitam de ajustes de layout, mas devido as reformas do plano diretor será necessário que esses ajustes sejam realizados nos ambientes definitivos. | NA |  | Marcos Paulo/Marcos Vinícius
Eletromecânica | Marcos Vinícius | Manutenção | No lab de Manutenção organizar melhor as bombas, redutores... | NA |  | Marcos Vinícius
Eletromecânica | Marcos Vinícius | Manutenção | Verificar na fábrica de kits se tem lonas para reposição das esteiras | NA |  | Marcos Vinícius
Refrigeração | Marcos Vinícius | Refrigeração | Sem turma de técnico, mas tem planejamento para 26.2 e será necessário um local adequado e específico para refrigeração. | NA |  | Marcos Vinícius

## Eletrotécnica_Mecatrônica
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-21
UNIDADE: | FEIRA DE SANTANA
PARTICIPANTES: | Joilma/Anderson Cordova
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Eletrotécnica | Anderson | Layouts de laboratórios | • A área técnica encontra-se em processo de readequação estrutural em função das obras previstas no Plano Diretor da unidade (2025). • Parte significativa dos laboratórios está funcionando em espaços provisórios ou temporários. • Os layouts atuais não representam a configuração definitiva planejada para os ambientes. |  | • Integrar as futuras aquisições de kits didáticos ao planejamento dos novos layouts. |  |  | C
Eletrotécnica | Anderson | Laboratório de H&P | • Laboratório atualmente instalado em espaço temporário. • Necessidade de ampliação da quantidade de kits didáticos para atendimento adequado das futuras turmas. • Necessidade de avaliação da infraestrutura computacional do ambiente. |  | • Necessita de mais kits de penumática ( já previstos). Verificar a aquisição de novos computadores para o lab |  |  | A
Eletrotécnica | Anderson | Predial | • Existência de três espaços provisórios utilizados para aulas práticas. • Laboratório principal montado em espaço temporário com kits antigos e desgastados. • Novo laboratório estruturado provisoriamente para atendimento das turmas durante o período das obras. • Espaço adicional utilizado para atendimento de turmas da comunidade também em caráter provisório. |  | • Realizar substituição dos kits antigos de instalações prediais pelo modelo mais atualizado. • Necessidade estimada de aquisição de 5 novos kits para atendimento adequado do laboratório. |  |  | D
Eletrotécnica | Anderson | Acionamentos de Motores | • Laboratório instalado provisoriamente em espaço temporário. • Bancadas existentes apresentam desgaste e necessidade de substituição. • Necessidade de aquisição de novos kits de comandos elétricos e motores. • Limitação atual para avaliação definitiva das necessidades do ambiente devido às obras em andamento. |  | • Avaliar os projetos definitivos da unidade para dimensionamento adequado do novo laboratório. • Levantar quantitativo necessário de kits didáticos para o novo espaço. • Substituir bancadas deterioradas. • Adquirir novos kits de comandos elétricos e motores. • Planejar integração futura entre acionamentos, inversores, CLP e redes industriais.
Eletrotécnica | Anderson | Arena de RD | • Arena ajustada para atendimento da turma da Coelba.
Eletrotécnica | Anderson | Fotovoltaica | • Espaço bem estruturado, localizamos alguns cintos de segurança paraquedistas com mais de 5 anos de fabricação. Necessário verificar a aquisição e substituição dos cintos de segurança.
Eletrotécnica | Anderson | Laboratório de Eletrônica | • Laboratório já instalado em ambiente definitivo. • Bancadas definitivas ainda não entregues/instaladas. • Estrutura parcialmente operacional devido à ausência do mobiliário final. |  | • Verificar junto à fábrica o status de fabricação e entrega das bancadas.
Mecatrônica | Anderson | Manufatura | • Laboratório equipado com planta de manufatura e kits de CLP. • Espaço ainda aguardando movimentação para ambiente definitivo. • Equipamentos oriundos de investimentos já presentes e disponíveis para utilização. | Kits de CLP com ajustes e melhorias. | • Espaço também aguardando a movimentação para novo ambiente. Equipamentos dos investimentos presentes no espaço, e disponivel para utilização.

## Química_Alimentos
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-21
UNIDADE: | FEIRA DE SANTANA
PARTICIPANTES: | Jéssica / Roberto Carrion
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Microbiologia | Jéssica / Roberto Carrion | Equipamentos | Bancada com diversos equipamentos dispostos de maneira desordenada. Microondas, balança analitica, semi, vortex, microscópio, banho maria, centrífuga, | NA | Buscar layout que favoreça a operação das aulas. Recomenda-se armazenar em armários os equipamentos de menor uso contínuo, como vortex, banho-maria, entre outros. | Unidade |  | C
Microbiologia | Jéssica / Roberto Carrion | Conservação e guarda das vidrarias | Identificou-se gaveta contendo diversos materiais armazenados conjuntamente, como pinças, provetas, facas, termômetros, alça de platina, entre outros. | NA | Organizar as gavetas por categorias de materiais e/ou finalidade de uso. Sugere-se revestir a gaveta destinada às pipetas volumétricas com material amortecedor, como plástico bolha, visando reduzir riscos de danos às vidraria | Unidade |  | A
Microbiologia | Jéssica / Roberto Carrion | Micropipetas | Foram identificadas caixas vazias de micropipetas armazenadas junto a pipetadores, airlocks, peneiras e tampas de pissetas. | NA | Verificar o estado de conservação e funcionalidade das micropipetas disponíveis, bem como reorganizar os materiais armazenados. | Unidade |  | D
Microbiologia | Jéssica / Roberto Carrion | Vidrarias | Foi observada quantidade reduzida de vidrarias, especialmente erlenmeyers e béqueres, para atendimento das atividades práticas. | NA | Avaliar a necessidade de aquisição de erlenmeyers e béqueres em quantidade compatível com a demanda das aulas práticas. | Unidade
Microbiologia | Jéssica / Roberto Carrion | Equipamentos | Quantidade reduzida de contador de colônias (01 unidade), microscópio (02 unidades) para operação das aulas práticas. | NA | Verificar aquisição de equipamentos para atendimento ao curso técnico em Biotecnologia. | Especialistas
Microbiologia/Química | Jéssica / Roberto Carrion | Descarte de resíduos | Descarte de vidrarias quebradas em caixas inapropriada. | NA | Realizar aquisição de coletores específicos para materiais perfurocortantes. Recomenda-se também sinalizar e orientar quanto aos locais adequados para descarte de resíduos líquidos e sólidos. | Unidade
Química | Roberto Carrion | Vidrarias | Guarda de buretas em prateleira junto com outras vidrarias. | NA | Organizar o armário. | Unidade
Química | Roberto Carrion | Secagem de vidrarias | Observou-se secagem de vidrarias realizada de forma desorganizada, sem utilização de suportes adequados. | NA | Recomenda-se aquisição de suportes específicos, como suporte para buretas e suporte giratório para pipetas, visando redução de riscos de quebra. | Unidade
Química | Roberto Carrion | Mangueira e bico de Bunsen | Mangueira de acetileno com alteração na cor, braçadeira e bico de bunsen enferrujados | NA | Carrion informou que o processo de susbtituição está em andamento | Unidade
Química | Roberto Carrion | Estufa de secagem | Equipamento encontra-se indisponível devido à manutenção. | NA | Processo em andamento. | Unidade
Alimentos | Roberto Carrion | Laboratório | Equipamentos e armários com sobra de material das aulas. Presença de pragas. | NA | Necessário limpeza dos equipamentos, geladeira e armários, bem como avaliar medidas preventivas e corretivas para controle de pragas. | Unidade

## Tecnologia da Informação
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA:
UNIDADE: | FEIRA DE SANTANA
PARTICIPANTES:
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
DS / INFORMÁTICA | [7 empty] | C
A
D