## Segurança do Trabalho
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 17 a 18/03/26
UNIDADE: | ILHEUS
PARTICIPANTES: | Eric Rafael, Karina Gomes
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Segurança do Trabalho | Karina/Eric | Área de segurança/espaço fisico | Ausencia de área destinada as práticas de Segurança do Trabalho | NA | Criar espaço destinado a área de segurança do trabalho | Unidade |  | C
Segurança do Trabalho | Karina/Eric | Cintos de Segurança | Quantidade de cintos inadequada para número de participantes por turma | NA | Necessidade de aquisição de novos cintos | Unidade |  | A
Segurança do Trabalho | Karina/Eric | Itens higiene ocupacional | Itens de higiene ocupacional fora do kit | NA | Inserir os itens (cassetes, tubos colorimetricos) que estão no deposito no kit de higiene ocupacional. | Unidade |  | D
Segurança do Trabalho | Karina/Eric | Caixa de bloqueio | Não localizado a caixa de bloqueio de energias perigosas - LOTO | NA | Verificar o recebimento desta caixa de bloqueio | Unidade
Segurança do Trabalho | Karina/Eric | Tripé para espaço confinado | Não localizado tripé para práticas em espaços confinados - OK | NA | Necessidade de aquisição de tripé
Segurança do Trabalho | Karina/Eric | Extintores de incendio | Não localizados | NA | Necessidade de aquisição
Segurança do Trabalho | Karina/Eric | Fit test | kit não vem sendo usado nas prática do MQCT | NA | Utilizar o kit (fit test) nas aulas de Programa de Proteção Respiratoria | Unidade
Segurança do Trabalho | Karina/Eric | Capacetes de Segurança | Capacetes com prazo de validade vencidos | NA | Substituir capacetes de segurança que estão vencido e caso sejam utilizados para demostração, os mesmos devem ser identificados (colocar etiqueta sinalizando) | Unidade
Segurança do Trabalho | Karina/Eric | Kit de desenho técnico | Necessidade de novos kits | NA | Adquirir kits de desenho para atender as necesidade do curso de segurança do trablaho e demais áreas. | Sede

## Eletrotecnica
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 17 e 18 de março de 2026
UNIDADE: | ILHEUS
PARTICIPANTES: | Eric, Karina, Breno, Joilma, Juliana
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Eletrotécnica | Eric, Karina, Breno | Predial | Kit de predial organizados e com bancadas de trabalho para alunos e docente. | Bancadas de apoio já presentes no local | Verificar a centralização dos itens de instalações prediais no galpão, com organização em armários apropriados. | Unidade |  | C
Eletrotécnica | Eric, Karina, Breno | Kit de Fotovoltáica | Foi identificado kit novo entregue e disponível na unidade |  | Definir local adequado para utilização dos kits, sendo necessária a construção de: Estrutura com telhado de baixa altura, para cursos de: Montador de sistemas fotovoltaicos; Técnico em Eletrotécnica. | Unidade |  | A
Eletrotécnica | Eric, Karina, Breno | Pneumática e Hidraulica | O laboratório dispõe atualmente de: 01 kit de pneumática; 03 kits de hidráulica. |  | Equipamentos e Kits Didáticos Solicitação de mais 2 kits de pneumática. Implantação de linha de ar comprimido com pontos fixos para suporte às práticas. | Especialistas/Unidade |  | D
Eletrotécnica | Eric, Karina, Breno | Kit WEG de defeitos e comandos | Foi identificado um kit armazenado no galpão, aparentemente com baixa utilização. |  | Disponibilizar versão digital dos manuais e materiais didáticos dos kits para apoio aos docentes | Unidade
Eletrotécnica | Eric, Karina, Breno | Kit de Nível | Kit de nivel presente no galpão |  | Realizar: Testes de funcionamento; Manutenção dos kits existentes; Substituição de MDFs danificados; | Unidade
Eletrotécnica | Eric, Karina, Breno | Kit Comandos | Kit disponivel no galpão,mas com itens já desgastados |  | necessita continuar com a substituição dos componentes já desgastados | Unidade
Eletrotécnica | Eric, Karina, Breno | Laboratórios Eletrica | Laboratório com vários componentes e temáticas, muitos armários com componentes de diversas áreas, gaveteiros com itens fora de uso. |  | Reorganizar os laboratórios por áreas de competência, com sugestões: ✔ Laboratório de Instalações Industriais: Kits de inversores e soft starters; Retirada de materiais sem uso; Organização dos armários por tema; Definição do uso dos quadros elétricos de parede; Utilização adequada de carrinho de ferramentas/bancada; Inclusão de kit de motores (já solicitado). | Unidade
Eletrotécnica | Eric, Karina, Breno | Laboratórios de Metrologia | Não há definição clara do uso pedagógico do espaço, resultando em baixa organização e aproveitamento. |  | Reorganizar os laboratórios por áreas de competência, com sugestões: Laboratório de Medidas Elétricas e Eletrônica: Manter kits de medidas e componentes eletrônicos; Disponibilizar bancadas para montagem; Criar ambiente mais harmonizado e funcional; Retirar gaveteiros danificados ou sem uso. | Unidade
Eletrotécnica | Eric, Karina, Breno | Laboratório de Automação | O ambiente atualmente funciona predominantemente como laboratório de CLP, com: Kits antigos; Necessidade de reorganização do layout. |  | Necessária a aquisição de novos kits de CLP. Reorganizar o espaço com layout mais funcional, pois o ambiente atual: Não atende adequadamente ao curso de Automação Industrial. Planejar: Laboratório de CLP avançado; Estrutura para redes industriais. | SEDE/Unidade
Eletrotécnica | Eric, Karina, Breno | Nova Oferta - Automação Industrial | Verificou-se que, com os componentes existentes, a unidade consegue atender ao Módulo 1 do curso, porém: Há necessidade de estruturação de novos ambientes para os módulos seguintes. |  | Estruturar, a partir do Módulo 2: Laboratório de Instrumentação e Controle de Processos; Ambientes específicos para práticas mais avançadas. | Unidade
Eletrotécnica | Eric, Karina, Breno | Equipmentos SEP | Foi identificada ausência de ferramentas e equipamentos para SEP (Sistema Elétrico de Potência) voltados ao curso técnico. |  | Necessária a aquisição de ferramentas e equipamentos de SEP, para atendimento ao curso técnico e CHP. | Unidade

## Eletromecanica
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 17 e 18 de março de 2026
UNIDADE: | ILHEUS
PARTICIPANTES: | Eric, Karina, Breno, Joilma, Juliana
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Solda | Eric, Karina, Breno | Bancadas de Soldagem | Não foi identificado sistema de exaustão localizado ou geral para captação de fumos metálicos. Também não foi evidenciada a presença de mesa de solda adequada com dispositivo de aterramento e peça de sacrifício. | NA | Solicitar ao setor de engenharia o dimensionamento e implantação de área de soldagem adequada, contemplando sistema de exaustão (localizado ou geral), bancada de solda apropriada e condições seguras de operação conforme normas aplicáveis. | Unidade/Engenharia |  | C
Ajustagem | Eric, Karina, Breno | Mesa de Ajustagem | A mesa de ajustagem está sendo utilizada para acomodação de policorte, comprometendo sua função original. | NA | Recomenda-se a disponibilização de bancada específica para instalação e operação da policorte, garantindo ergonomia e segurança operacional. | Unidade |  | A
Usinagem / Manutenção | Eric, Karina, Breno | Prensa Hidráulica | Equipamento localizado na área de usinagem, distante das atividades de manutenção. | NA | Reavaliar o layout e reposicionar a prensa hidráulica para área mais próxima das atividades de manutenção, otimizando fluxo e utilização. | Unidade |  | D
Laboratório Mecânico | Eric, Karina, Breno | Área de Pneumática e Hidráulica | Definir e estruturar área dedicada para pneumática e hidráulica. Solicitar projeto de sistema de ar comprimido contemplando dimensionamento de compressor, casa para o compressor, rede de distribuição, tratamento de ar e pontos de consumo. | NA |  | Unidade
Usinagem | Eric, Karina, Breno | Torno Romi | Equipamento não atende integralmente aos requisitos de segurança da NR-12. 1 - Ausência de proteção no mandril (placa de fixação) – partes girantes expostas 2 - Partes móveis acessíveis sem proteção adequada 3 - Inexistência de botão de parada de emergência visível e acessível | NA | Realizar adequações conforme NR-12 (proteções, dispositivos de segurança, sinalização) ou restringir seu uso apenas para fins demonstrativos/didáticos. | Unidade
Usinagem | Eric, Karina, Breno | Serra Fita | Equipamento antigo, sem evidência clara de estado de conservação e funcionamento. | NA | Avaliar condições operacionais, segurança e viabilidade de uso. Considerar manutenção corretiva ou substituição, se necessário. | Unidade
Usinagem | Eric, Karina, Breno | Layout de Máquinas | Ausência de demarcação de áreas de circulação e operação para tornos, fresadoras e serra fita. | NA | Implementar demarcação no piso, delimitando áreas de operação e circulação conforme boas práticas de segurança industrial. | Unidade
Caldeiraria / Apoio | Eric, Karina, Breno | Guilhotina para chapas | Equipamento destinado ao corte reto de chapas metálicas, típico de processos de caldeiraria. | NA | Avaliar aderência ao escopo do curso de eletromecânica. Caso não seja essencial, considerar remanejamento ou descontinuidade do uso. | Unidade
Manutenção Mecânica / Refrigeração | Eric, Karina, Breno | Bancadas de Manutenção | Bancadas não possuem manta de borracha. | NA | Recomenda-se a instalação de mantas de borracha nas bancadas, visando proteção dos componentes e melhoria das condições de trabalho. | Unidade
Laboratórios | Eric, Karina, Breno | Infraestrutura para práticas térmicas | Ausência de forno para realização de práticas. | NA | Incluir em planejamento de investimento a aquisição de forno adequado às práticas didáticas. | Especialista
Metrologia / Manutenção | Eric, Karina, Breno | Durômetro | Equipamento localizado no laboratório de metrologia, distante da área de aplicação prática. | NA | Realocar o durômetro para área próxima à manutenção mecânica, em bancada dedicada e ambiente controlado (limpo e organizado). | Unidade
Refrigeração / Segurança | Eric, Karina, Breno | Armazenamento de Gás R32 e MAP | Armazenamento realizado em ambiente fechado e sem ventilação adequada. | NA | Adequar armazenamento conforme normas de segurança, garantindo local ventilado, sinalizado e específico para gases refrigerantes inflamáveis. | Unidade

## LOGISTICA
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 17 a 18/03/26
UNIDADE: | Ilhéus
PARTICIPANTES: | Karina e Eric
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Logistica | Eric/Karina | Kit de gerenciamento de estoques | A unidade não possui kit de gerencimanto de estoques para aplicação no primeiro módulo | NA | Aquisição de 04 Kits de Gerenciamento de estoques | Unidade/sede |  | C
Logistica | Eric/Karina | Paleteira hidráulica manual | Aunidade não possui paleteira manual para aplicação no primeiro módulo | NA | Aquisição de 01 paleteira | Unidade/sede |  | A
Logistica | Eric/Karina | Quadro kanban | A unidade não possui quadro kanban | NA | Aquisição de 01 quadro kanban | Unidade/sede |  | D
Logistica | Eric/Karina | Cronometro | A unidade não possui cronometro | NA | Aquisição de cronpmetro | Unidade/sede
Logistica | Eric/Karina | Escada Trepadeira com 6 degraus | A unidade não possui escada Trepadeira com 6 degraus | NA | Aquisição de escada trepadeira | Unidade/sede
Logistica | Eric/Karina | Aplicador de filme Strech | A unidade não possui aplicador de filme strech | NA | Aquisição de aplicador de filme strech | Unidade/sede
Logistica | Eric/Karina | Leitor de código de barras | A unidade não possui o leitor de código de barras | NA | Aquisição de leitor de código de barras | Unidade/sede
Logistica | Eric/Karina | Balança plataforma digital 100kg | A unidade não possui Balança plataforma digital 100kg | NA | Adquirir | Unidade/sede
Logistica | Eric/Karina | Impressora térmica de etiqueta adesiva | A unidade não possui Impressora térmica de etiqueta adesiva | NA | Adquirir | Unidade/sede
Logistica | Eric/Karina | RFID Leitor + Etiqueta TAG RFID | A unidade não possui RFID Leitor + Etiqueta TAG RFID | NA | Adquirir | Unidade/sede
Logistica | Eric/Karina | Bancada para inspeção de produtos | A unidade não possui banacada de inspeção de produtos | NA | Adquirir | Unidade/sede

## Tecnologia da Informação
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-03-18
UNIDADE: | ILHEUS
PARTICIPANTES: | Paulo/Reinaldo Luiz NTI
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
DS | Reinaldo Luiz NTI | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO | 33 COMPUTADORES (INCLUINDO O DO DOCENTE) processador Intel de 12ª geração, especificamente o Intel Core i5-12400. algumas maquinas com 8GB de memória e outras com 16GB, SSD de 256GB, porém existem computadores co Disco mecânico ainda.(HDD) + 17 computadores no Lab. de Automação. |  | 1 - Aumento da capacidade da memória RAM e dos discos dos computadores |  |  | C
|  | ESTRUTURA DE APLICATIVOS | Os Aplicativos instalados, atendem ao curso de DS. |  |  |  |  | A
|  | DISPOSITIVOS DE APOIO PARA AULAS PRÁTICAS | Existem kits de arduino para aulas de DS, IoT |  |  |  |  | D

## MODELO
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA:
UNIDADE:
PARTICIPANTES:
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
C
A
D