## ELETROMECANICA_REFRIGERAÇÃO
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-06-09
UNIDADE: | CFP Jacobina
PARTICIPANTES: | Susi e Jamile
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Eletromecânica | Susi e Jamile | Layout | Necessário urgente um layout próprio do galpão de práticas. Hoje não temos um definição das áreas e do jeito encontrado o aluno não se sente realmente em um laboratório de práticas. Preparando para o recebimento das máquinas e equipamentos previstas no investimento. | NA | Definir as áreas de Eletromecânica, definindo: Usinagem, Ajustagem, Manutenção. Para parte elétrica: Comandos e acionamentos elétricos e H&P. Com linha de ar comprimido bem definida e padrão para utilização dos Kits didáticos. | Unidade / Engenharia / Especialista |  | C
Eletromecânica | Susi e Jamile | Sistema de Ar Comprimido para Kits de Eletropneumática | Foi identificada a ausência de infraestrutura dedicada para alimentação dos kits didáticos de eletropneumática instalados no galpão. Atualmente não há rede de distribuição de ar comprimido dimensionada para atendimento das bancadas, tampouco sistema centralizado de tratamento do ar. | NA | Projetar e implantar uma rede de ar comprimido para atendimento dos postos de treinamento, contemplando casa de compressores adequada, compressor dimensionado à demanda, reservatório de ar, secador, filtros de linha, sistema de drenagem de condensado, rede de distribuição, pontos de utilização com conjunto FRL (Filtro, Regulador e Lubrificador) e dispositivos de segurança. Avaliar ainda a necessidade de monitoramento de pressão, qualidade do ar e futuras expansões do sistema. | Unidade / Engenharia / Especialista | Recomenda-se que o sistema seja projetado considerando boas práticas de engenharia para sistemas pneumáticos, garantindo fornecimento de ar com pressão, vazão e qualidade adequadas às atividades pedagógicas, além de facilitar futuras ampliações dos ambientes de treinamento.
Eletromecânica | Susi e Jamile | Ambiente de Soldagem | Foi constatada a inexistência de um ambiente adequado e dedicado para a realização das atividades de soldagem. O espaço atualmente utilizado não possui sistema de exaustão local para captação de fumos metálicos, baias individuais com cortinas corta-fogo para segregação das operações, mesas de soldagem com superfície de sacrifício, nem infraestrutura compatível com os requisitos mínimos de segurança e boas práticas aplicáveis aos processos de soldagem. A condição observada expõe alunos e instrutores a riscos ocupacionais relacionados à inalação de fumos, projeção de partículas, radiação não ionizante e interferência entre postos de trabalho. |  | Estruturar laboratório de soldagem adequado às atividades pedagógicas, contemplando sistema de exaustão e renovação de ar, baias individuais com cortinas corta-fogo, mesas de soldagem apropriadas, pontos de energia compatíveis com os processos utilizados, armazenamento adequado de consumíveis, sinalização de segurança. | Unidade / Engenharia / Especialista
TI | Susi e Jamile | Laboratório de Informática | • O laboratório de informática apresenta inadequação ergonômica no layout atual, uma vez que o quadro branco está posicionado na lateral da sala, obrigando os alunos a acompanharem as aulas com constante rotação do pescoço e postura inadequada. • O espaço possui potencial para ampliação das competências ofertadas na unidade. • Quantidade atual de computadores pode limitar o atendimento de turmas com maior número de alunos. |  | • Revisar o layout da sala visando melhorar a ergonomia e o posicionamento dos alunos em relação ao quadro e ao docente. • Avaliar a ampliação do número de computadores para aproximadamente 20 estações de trabalho, permitindo o atendimento de turmas maiores. • Implantar no laboratório as competências de Pneumática, CLP, aproveitando a infraestrutura computacional existente.
Galpão de prática | Susi e Jamile | Elétrica | • Foi identificado no galpão um volume significativo de materiais e equipamentos sem utilização aparente ou sem demanda atual para os cursos ofertados. • Presença de diversas cadeiras retiradas das salas de aula após renovação do mobiliário, ocupando espaço destinado às atividades práticas. • Existência de um automóvel armazenado no galpão que, pelo estado de conservação e acúmulo de poeira, aparenta não estar em utilização, ocupando área relevante do espaço didático. • Diversas máquinas de costura encontram-se distribuídas em áreas distintas do galpão, dificultando a organização e o melhor aproveitamento do ambiente. • Presença de quatro escadas pertencentes à Neoenergia/Coelba armazenadas no local. • Existência de muitas caixas de papelão vazias oriundas da recente instalação de computadores na unidade. • Identificados kits de instalações prediais vinculados a demandas de OP/PJ armazenados no galpão. • Presença de escadas de madeira, tubos de PVC e materiais remanescentes de manutenções prediais anteriores ocupando espaço do ambiente. • O galpão vem sendo utilizado parcialmente como área de armazenamento, reduzindo sua vocação como ambiente pedagógico e de práticas profissionais. • Ausência de setorização clara e identificação visual das áreas destinadas às diferentes competências técnicas. |  | • Realizar estudo de layout com apoio da equipe de Engenharia para reorganização completa do galpão. • Definir áreas específicas e identificadas para as competências de Eletromecânica, Instalações Elétricas Prediais, Comandos Elétricos, Acionamentos e Vestuário (Corte e Costura). • Reservar uma área multifuncional para atendimento de demandas temporárias, projetos especiais e novos cursos. • Avaliar a retirada, remanejamento ou destinação dos materiais sem utilização identificados no espaço. • Remover o automóvel do ambiente caso não haja previsão de utilização pedagógica. • Consolidar todas as máquinas de costura em um único espaço dedicado ao segmento de vestuário. • Solicitar a retirada das escadas da Neoenergia/Coelba ou armazená-las provisoriamente em local mais adequado até sua devolução definitiva. • Retirar as caixas de papelão vazias e materiais sem utilização do galpão. • Realizar triagem dos materiais remanescentes de manutenção predial e providenciar sua destinação adequada. • Reforçar o conceito de que o galpão deve ser prioritariamente um ambiente de ensino e aprendizagem, evitando seu uso como almoxarifado ou depósito de materiais diversos. • Implantar sinalização visual e identificação das áreas de prática para melhorar organização, segurança e gestão dos espaços.
Galpão de prática | Susi e Jamile | Andaime | Andaime instalado no galpão sem necessidade imediata ou previsão de atividades que justifiquem sua permanência. | NA | Proceder com a desmontagem do andaime, otimizando o espaço para o desenvolvimento das atividades pedagógicas/capacitações de outras áreas (eletromecanica, segurança do trabalho e demais cursos) | CFP/Coordenação
Galpão de prática | Susi e Jamile | Identidade da área de segurança (espaço físico) | Ausencia de espaço destinado a práticas de segurança do trabalho (layout) | NA | Solicitamos a criação de um espaço exclusivo, devidamente identificado e delimitado, para atender às aulas práticas do curso técnico em Segurança do Trabalho. | CFP
Galpão de prática | Susi e Jamile | Kit de Higiene Ocupacional | Ausencia de kit de higiene ocupacional | NA | Caso a unidade tenha continuidade de oferta para o curso técnico em Segurança do Trabalho, será necessário adquirir um kit de higiene ocupacional | CFP/GEP (2027)
Galpão de prática | Susi e Jamile | Equipamentos de Combate a incendio | Ausencia de equipamentos destinados a prática de combate a incendio | NA | Necessidade de aquisição de mangueiras de incêndio, extintores e demais equipamentos necessários para a realização das aulas práticas da turma do 3º módulo em 2026.2. Avaliar também a continuidade de oferta para os próximo semestres. | GEP
Galpão de prática | Susi e Jamile | Kit de bloqueio eletrico | Ausencia de Kit de bloqueio | NA | Necessidade de aquisição de kit de bloqueio para aplicação do SAEP em 2027.1 | GEP
Biblioteca | Susi e Jamile | Biblioteca | • Durante a visita foi observado que o acervo da biblioteca não está plenamente alinhado às áreas tecnológicas e aos cursos atualmente ofertados pela unidade. • Foi identificada baixa disponibilidade de literatura técnica atualizada relacionada aos cursos das áreas industriais e tecnológicas presentes na unidade. • Foram localizadas pelo menos duas estantes ocupadas por livros infantis, incluindo exemplares da coleção de Monteiro Lobato, possivelmente oriundos de doação ou remanejamento de acervo do SESI. • O espaço atualmente destinado a parte desse acervo poderia ser melhor aproveitado para ampliação da literatura técnica e profissional. |  | • Realizar diagnóstico completo do acervo existente e sua aderência aos cursos ofertados pela unidade. • Revisar a política de acervo da biblioteca, priorizando materiais técnicos relacionados às áreas de Eletromecânica, Eletrotécnica, Automação, Vestuário e demais cursos ofertados. • Avaliar a destinação ou remanejamento dos livros que não possuem aderência direta às necessidades formativas da unidade.