## SEG TRABALHO
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-14
UNIDADE: | LEM
PARTICIPANTES: | Luana, Ligia e Joilma
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Segurança do Trabalho | Luana | Laboratório de Segurança do Trabalho | Equipamentos de segurança do trabalho estão sendo guardados em uma instalação sanitária. | NA | Destinar uma sala ou espaço específico, dotado de armários, para a guarda e conservação dos equipamentos de segurança. 1 - Extintores de incendio - Colocar em suporte em armario ou suporte de parede (pelo menos um de cada agente) 2- Capacetes de Segurança - Verificar os que já estão fora do prazo e realizar descarte 3- Mascaras de segurança - Higienizar e acondicionar para uso em práticas (se possivel deixa-las em armarios). 4- Maca | Unidade
Segurança do Trabalho | Luana | Chuveiro e lava olhos Galpão | Necessidade de limpeza e testes | NA | Realizar limpeza e verificação de funcionamento do chuveiro e lava-olhos, visando a sua perfeita adequação ao uso | Unidade
Segurança do Trabalho | Luana | Equipamentos | Necessidade de disponibilidade dos equipamentos para aulas práticas de segurança do trabalho | NA | Disponibilizar os equipamentos de segurança entregues (19/03) referente ao investimento de 2025: Bola Extintor Automático Abc 1,3kg Fire Ball Com Suporte Mangueira de incendio tipo 4 1 ¹/2 Mangueira de incendio tipo 4 2 ¹/2 Caixa de Bloqueio Extintor de Incêndio Classe D Extintor de incêndio para bateria de litio - 10L Tripé para espaço confinado Manequim Torso para RCP boneco de simulação | Unidade
Segurança do Trabalho | Luana | kIt de Higiene ocupacional | Necessidade de kit de higiene ocupacional para realização das prátcas | NA | Aquisição de kit de higiene ocupacional conforme ofertas previstas para 2027 (inserir no investimento de 2027) | GEP
D
Obs.: Melhorar a organização do espaço destinado ao armazenamento dos equipamentos de Segurança do trabalho.

## ELETROMECÂNICA
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-14
UNIDADE: | LEM
PARTICIPANTES: | LUANA
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | OBSERVAÇOES GERAIS | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Eletromecânica | LUANA | Carrinhos de Ferramentas e Organização dos Ferramentais | Foram identificados carrinhos de ferramentas em condição crítica de organização, com ferramentas manuais, chaves, soquetes, alicates, punções, serras, chaves Allen, chaves combinadas, cabos, acessórios e componentes diversos armazenados de forma misturada, sem segregação por categoria, aplicação, dimensão ou estado de conservação. Observou-se também ferramentas fora de seus berços originais, caixas incompletas, peças soltas, contato direto entre componentes metálicos, presença de itens aparentemente oxidados, acessórios misturados com consumíveis e ausência de identificação visual das gavetas. |  | Realizar triagem completa dos carrinhos, separando ferramentas por tipo, aplicação e condição de uso; descartar ou substituir ferramentas danificadas, oxidadas ou sem condição segura de utilização; recompor kits incompletos; implantar identificação visual nas gavetas; utilizar bandejas, divisórias, berços ou painel sombra; |  | Unidade |  |  | C
| LUANA | Kit Didático Hidráulico Parker | Foi identificado kit didático hidráulico com mangueiras e conexões mantidas acopladas ao sistema após utilização, além também de mangueiras submetidas a curvaturas permanentes. |  | Implantar procedimento padronizado de desmontagem e armazenamento das mangueiras após utilização das práticas, incluindo alívio de pressão residual, organização por comprimento/aplicação e acomodação adequada dos conjuntos hidráulicos. Recomenda-se também revisão geral do kit, limpeza técnica, identificação dos circuitos e implantação de rotina de inspeção preventiva das mangueiras e conexões. | A permanência das mangueiras conectadas após utilização pode acelerar desgaste dos terminais, reduzir vida útil dos componentes hidráulicos e dificultar a organização operacional das atividades didáticas. | Unidade
| LUANA | Ambiente de Soldagem | Foi identificado ambiente destinado às práticas de soldagem, porém com diversas não conformidades relacionadas à infraestrutura, segurança e adequação técnica do espaço. As baias de soldagem utilizam cortinas aparentando não possuir especificação técnica apropriada para proteção contra radiação não ionizante e projeção de partículas incandescentes, não sendo possível evidenciar certificação ou característica antichama do material instalado. Também foram observadas máquinas de solda armazenadas diretamente no interior das baias, disposição inadequada dos equipamentos, ausência de mesas metálicas específicas para soldagem com chapa de sacrifício e aterramento apropriado, além da utilização de bancadas de ajustagem em madeira para atividades com evidências de soldagem e corte térmico, identificadas pelas marcas de queimadura e degradação superficial das mesas. |  | Realizar adequação completa do ambiente conforme boas práticas e requisitos aplicáveis à segurança em soldagem, incluindo substituição das cortinas por modelos certificados antichama e apropriados para proteção contra radiação de soldagem, implantação de mesas metálicas específicas com chapa de sacrifício e aterramento adequado, retirada das bancadas de madeira utilizadas em atividades térmicas, reorganização das máquinas de solda fora das áreas operacionais de circulação | O ambiente apresenta criticidade elevada sob o ponto de vista de segurança operacional, ergonomia e adequação técnica para atividades de soldagem. A utilização de superfícies combustíveis em práticas térmicas e a possível inadequação das cortinas de proteção podem representar riscos operacionais importantes. | Unidade/GEP/Engenharia
| LUANA | Sistema de Exaustão para Soldagem | Foi identificado sistema de exaustão localizada composto por braços flexíveis instalados individualmente nas baias de soldagem. Entretanto, observou-se posicionamento aparentemente inadequado dos pontos de captação em relação às áreas prováveis de geração dos fumos metálicos, ausência de evidências de manutenção preventiva |  | Realizar avaliação técnica completa do sistema de exaustão localizada, verificando vazão, eficiência de captação, posicionamento dos bocais, renovação de ar e atendimento às boas práticas aplicáveis aos processos de soldagem. Recomenda-se também implantação de plano de manutenção preventiva, limpeza periódica dos dutos e identificação técnica do sistema. | A eficiência inadequada do sistema de exaustão pode comprometer a remoção de fumos metálicos e gases gerados nos processos de soldagem, impactando diretamente as condições de segurança e salubridade do ambiente laboratorial. | Unidade/GEP/Engenharia
| LUANA | Mesa de Ajustagem | Foi identificada mesa de ajustagem utilizada inadequadamente para atividades de soldagem e corte térmico, evidenciada por marcas de queimadura, degradação superficial do tampo de madeira e danos decorrentes da exposição ao calor e respingos metálicos. Também foram observadas morsas em condições desgastadas e ausência de revestimento elastomérico/protetivo adequado na superfície da bancada para atividades de ajustagem e montagem mecânica. |  | Interromper a utilização da mesa de ajustagem para processos de soldagem e corte térmico, destinando essas atividades exclusivamente às mesas metálicas apropriadas para soldagem. Recomenda-se substituir o tampo danificado, instalar revestimento elastomérico ou superfície adequada para atividades de ajustagem, realizar manutenção/substituição das morsas desgastadas e implantar segregação adequada entre áreas de soldagem e ajustagem mecânica. | A utilização inadequada da bancada compromete a vida útil da estrutura, reduz a qualidade das atividades de ajustagem e não atende às boas práticas normalmente aplicadas em ambientes industriais e laboratoriais de manutenção mecânica. | Unidade
| LUANA | Kit Didático de Alinhamento | Observou-se que o conjunto, originalmente desenvolvido para práticas de alinhamento mecânico e acoplamento de máquinas rotativas, encontra-se parcialmente desmontado sobre bancada. A permanência do conjunto desmontado pode favorecer extravio de componentes, perda de acessórios de fixação e comprometimento da integridade do sistema didático. |  | Realizar a montagem do kit completo e quando for utilizado para manutenção de máquinas, após a prática montar o kit e deixar no seu estado inicial. |  | Unidade
| LUANA | Componentes Mecânicos Desmontados | Foram identificados conjuntos mecânicos e componentes didáticos armazenados parcialmente desmontados sobre bancada, aparentando ausência de montagem completa e possível falta de componentes essenciais para operação ou utilização didática. |  | Realizar levantamento técnico para verificar integridade dos conjuntos, identificando componentes faltantes, peças danificadas e condição operacional dos equipamentos. | A permanência dos conjuntos desmontados sem controle técnico adequado dificulta a utilização pedagógica, aumenta o risco de extravio de peças e compromete a conservação dos equipamentos didáticos. | Unidade
| LUANA | Unidade de Preparação de Ar Comprimido (FRL) | Foi identificada unidade de preparação de ar comprimido composta por filtro, regulador e lubrificador (FRL) instalada na área laboratorial, aparentando condição semelhante à observada na unidade de Barreiras. |  | Recomenda-se realizar inspeção técnica do conjunto FRL, verificando funcionamento do regulador, condição do elemento filtrante, vedação, lubrificação e possíveis vazamentos. Também é indicado identificar tecnicamente a linha pneumática, estabelecer rotina de drenagem e manutenção preventiva e implantar sinalização da pressão operacional da rede. | A ausência de controle visual e manutenção preventiva da unidade de preparação de ar pode comprometer a qualidade do ar comprimido utilizado nas práticas, reduzindo a vida útil de componentes pneumáticos e equipamentos didáticos. | Unidade/Engenharia
| LUANA | Armário de Ferramentas e Dispositivos de Usinagem | Foi identificado armário de ferramentas com armazenamento inadequado de mandris, cones Morse, ferramentas de corte e acessórios de usinagem, dispostos de forma desorganizada, sobrepostos e sem identificação. Observou-se ausência de segregação por tipo de ferramenta, além de componentes armazenados diretamente sobre a estrutura metálica, sujeitos a impactos, oxidação e danos mecânicos. |  | Realizar reorganização completa do armário, implantando segregação por categoria de ferramenta, identificação visual e sistema de armazenamento adequado para mandris e cones Morse, evitando contato direto entre componentes. Recomenda-se implantação de conceito 5S, utilização de bandejas organizadoras, painel sombra e suportes específicos para ferramentas de precisão. | O armazenamento inadequado pode comprometer a conservação e a precisão dimensional dos componentes de usinagem, além de aumentar riscos de danos mecânicos, perdas de ferramentas e acidentes durante as atividades práticas. Em ambiente educacional, a organização da ferramentaria também possui importante função pedagógica relacionada à cultura industrial e boas práticas de manutenção. | Unidade
| LUANA | Serra Policorte e Mesa de Desempeno | Foi identificada serra policorte instalada sobre mesa de desempeno/metrologia, sem estrutura apropriada para absorção de vibração e impactos provenientes do processo de corte. Observou-se utilização inadequada da bancada como suporte para equipamento de corte abrasivo, atividade que gera vibração, partículas metálicas, calor e resíduos abrasivos diretamente sobre superfície destinada a atividades de precisão e inspeção dimensional. |  | Realizar realocação da serra policorte para bancada metálica apropriada. Recomenda-se preservar a mesa de desempeno exclusivamente para atividades de ajustagem fina, inspeção dimensional e metrologia, evitando exposição a impactos, vibração e contaminação por partículas abrasivas. | A utilização da mesa de desempeno como apoio para equipamentos de corte pode comprometer o nivelamento e a integridade superficial da bancada, reduzindo sua precisão para atividades de medição e ajustagem. Além disso, a vibração contínua e os resíduos metálicos podem acelerar desgaste da superfície e comprometer a confiabilidade das práticas de metrologia e usinagem de precisão. | Unidade
| LUANA | Esteira Transportadora Didática | Foi identificada esteira transportadora didática aparentemente fora de operação, apresentando painel de comando desconectado e cabos elétricos soltos sobre a estrutura do equipamento. Não foi possível identificar se o equipamento encontra-se funcional, em manutenção ou desativado. |  |  |  | Unidade
| LUANA | Kit Didático de Bombeamento | Foi identificado kit didático de bombeamento aparentemente incompleto, apresentando ausência de componentes e acessórios que compõem o conjunto original de prática. Observou-se ainda utilização da bancada do equipamento como apoio para outros materiais e equipamentos, descaracterizando a finalidade didática da estrutura e comprometendo a organização do laboratório. |  | Realizar levantamento técnico dos componentes originais do kit, verificando ausência de acessórios, conexões e dispositivos necessários para operação completa do sistema didático. Recomenda-se reorganizar a área, destinando a bancada exclusivamente para utilização do conjunto de bombeamento, evitando utilização como superfície de apoio para outros equipamentos. | A permanência do kit incompleto e descaracterizado dificulta a aplicação adequada das práticas relacionadas a sistemas de bombeamento, hidráulica e manutenção mecânica. A utilização indevida da bancada como área de apoio contribui para perda de componentes, deterioração do equipamento e redução da vida útil do conjunto didático. | Unidade
| LUANA | Compressor de Ar Alternativo | Foi identificado compressor de ar alternativo em avançado estado de deterioração, apresentando sinais visíveis de corrosão no reservatório de ar comprimido, desgaste estrutural, componentes expostos e ausência de condições adequadas de conservação. Observou-se ainda que o vaso de pressão não apresenta identificação visível de inspeção, prontuário, plaqueta de rastreabilidade ou evidências de conformidade com os requisitos mínimos de segurança aplicáveis a vasos de pressão conforme NR-13. |  | Realizar avaliação técnica completa do equipamento, verificando possibilidade de recuperação segura para fins didáticos. Caso o equipamento não atenda às condições mínimas de segurança para operação pressurizada, recomenda-se retirar definitivamente o reservatório de pressão de uso operacional. O conjunto motocompressor poderá ser reaproveitado exclusivamente para práticas de manutenção mecânica, montagem e desmontagem de componentes, em bancada específica destinada a atividades didáticas de manutenção. Recomenda-se ainda descaracterizar completamente qualquer possibilidade de pressurização do sistema caso seja mantido apenas para fins demonstrativos. | A utilização de vasos de pressão deteriorados e sem comprovação de integridade estrutural representa condição crítica de segurança. O reaproveitamento apenas do sistema de compressão para práticas de manutenção pode ser uma alternativa tecnicamente viável, desde que o reservatório seja retirado de operação e o equipamento seja claramente identificado como bancada didática não pressurizada. | Unidade
Eletromecânica | LUANA/ADÃO | Layout | Reestruturar novo layout que contemple as áreas bem definidas, tomando como base o Lean das unidades correlatas. |  | Abrir chamado junto a engenharia. |  | Unidade/GEP/Engenharia |  |  | A
Eletromecânica | LUANA/ADÃO | Kit de esteira e bombeamento | Somente um kit para as duas unidades |  | Necessária aquisição de mais um kit |  | GEP |  |  | D
Eletromecânica | LUANA/ADÃO | Torno e Fresadora | Só tem um torno e uma fresadora para cada unidade, ideal seriam pelo menos dois tornos e duas fresadoras |  | Solicitar aquisição de mais um torno e mais uma fresadora para cada unidade |  | GEP
Eletromecânica | LUANA/ADÃO | Kiit de Eletropneumática | Tem um, contudo os componentes estão na gaveta, precisa realizar testes para saber o funcionamento |  |  |  | GEP
Eletromecânica | LUANA/ADÃO | FURADEIRA DE COLUNA | Só tem uma furadeira em LEM, necessária uma em cada unidade |  |  |  | GEP

## ELETROTÉCNICA
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-14
UNIDADE: | LEM
PARTICIPANTES: | Joilma, Lígia, Luana, Gabriel
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | OBSERVAÇOES GERAIS | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Eletrotécnica | Joilma, Lígia, Luana, Gabriel | Laboratório de Elétrica | • Laboratório sem tomadas adequadas para alimentação das práticas em bancada. • Diversos materiais acomodados em estantes de aço abertas. • Presença de pivô de irrigação da parceria com a Bauer ocupando grande área do espaço. • Existência de kit de painéis de comando para o pivô de irrigação. • Dois kits de Medidas Elétricas com diversos componentes queimados, danificados ou em curto-circuito. • Presença de 3 kits de inversores de frequência. • Kit CLP Siemens sem licença ativa do TIA Portal (situação sinalizada desde 2025). • Kit de montagem de comandos elétricos desorganizado e com componentes faltantes. • Kit de motores elétricos com diversos motores armazenados inadequadamente sob a bancada. • Kit de nível incompleto, sem CLP e sem componentes de comando, sendo utilizado apenas como organizador improvisado. • Existência de diversas caixas de papelão espalhadas pelo laboratório. • Poluição visual e dificuldade de organização do espaço. • Ausência de espaço dedicado para práticas avançadas de CLP, redes industriais e integração de acionamentos. • Limitação atual para integração entre inversores, soft starters, CLPs e supervisórios. • Ausência de computadores dedicados às práticas de automação industrial. |  | • Reorganizar o layout do laboratório para melhorar usabilidade e circulação. • Reposicionar os kits localizados atrás do pivô para a parte central do laboratório. • Recuar o pivô de irrigação para próximo da parede, considerando sua baixa utilização atual. • Reposicionar as bancadas para a lateral direita do laboratório visando instalação de tomadas elétricas fixas. • Substituir estantes abertas por armários de aço com visor para melhor segurança e organização. • Retirar caixas de papelão espalhadas pelo ambiente. • Testar todos os motores elétricos armazenados e identificar quais realmente necessitam permanecer no espaço. • Organizar adequadamente o armazenamento dos motores avulsos. • Dar continuidade ao contato com a fábrica para regularização da licença do TIA Portal. • Realizar manutenção dos kits de Medidas Elétricas, identificando e substituindo componentes danificados. • Organizar o baú de montagem de comandos elétricos. • Armazenar corretamente as placas de montagem nos compartimentos destinados. • Avaliar descarte, devolução ao CD ou remontagem do kit de nível para utilização no curso de Eletromecânica EAD. • Adquirir suportes apropriados para organização dos cabos banana. • Transferir as maletas de comandos atualmente no galpão para o laboratório. • Armazenar os materiais de maneira organizada, evitando excesso de poluição visual. • Planejar ambiente dedicado para práticas de CLP e redes industriais. • Estruturar espaço para integração entre CLPs, inversores, IHMs e redes industriais. • Disponibilizar computadores compatíveis com os softwares industriais utilizados nas aulas. • Organizar a disposição dos kits visando práticas integradas de automação industrial. • Planejar expansão futura considerando Indústria 4.0 e integração de sistemas industriais. |  |  |  |  | C
Eletrotécnica | Joilma, Lígia, Luana, Gabriel | Galpão | • Existência de motores a combustão, ferramentas e peças automotivas sem evidência de uso, ocupando grande área do galpão. • Cinco maletas de comandos elétricos armazenadas sobre armários no galpão. • Kit de Fotovoltaica recém-chegado sem espaço definido para utilização. • Necessidade de construção de estrutura tipo telhado de baixa altura para práticas de Fotovoltaica. • Existência de baú com materiais de Redes de Distribuição (RD) de difícil acesso. • Identificação de bastões de manobra e materiais da Neoenergia e SIRTEC armazenados no espaço. • Antigo banheiro do galpão utilizado como armazenamento de materiais de RD. • Unidade não possui arena de RD montada, tornando os materiais subutilizados e ocupando espaço. • Presença de kits de ressuprimentos do SEJAPRO armazenados inadequadamente próximos ao baú de RD. • Estante aberta contendo insumos de Instalações Prediais com materiais desgastados e danificados. • Necessidade de reposição de insumos para práticas prediais. • Kits prediais sem alimentação elétrica fixa. • Utilização improvisada de tomadas industriais Steck para energização dos kits. • Kits prediais bastante deteriorados e necessitando requalificação urgente. • Componentes como DR, DPS e disjuntores permanecendo instalados nos kits após as aulas. • Necessidade de reforçar com docentes e alunos o correto armazenamento dos componentes. • Existência de duas cabines utilizadas anteriormente no SAEP de Eletrotécnica. • Diversos insumos armazenados em caixas organizadoras sob bancadas. |  | • Avaliar a real necessidade de permanência dos motores a combustão no galpão. • Realizar devolução ou remanejamento dos materiais sem utilização. • Definir local de armazenamento e área de implantação das práticas de Fotovoltaica. • Planejar construção de telhado de baixa altura para práticas fotovoltaicas do CHP e cursos de curta duração. • Elaborar inventário completo dos materiais da Neoenergia e SIRTEC. • Solicitar retirada/devolução dos materiais de RD não utilizados. • Destinar espaço adequado para os kits de ressuprimentos do SEJAPRO. • Avaliar utilização de sala multiuso para acomodação dos kits. • Instalar armários de aço com visor para organização dos materiais prediais. • Remontar e requalificar todos os kits prediais. • Localizar e repor peças faltantes dos kits. • Executar instalação elétrica definitiva para alimentação dos kits prediais. • Substituir insumos desgastados e danificados. • Reforçar procedimento de guarda de componentes ao final das aulas. • Melhorar organização geral do galpão e racionalização dos espaços de armazenamento. |  |  |  |  | A
Eletrotécnica | Joilma, Lígia, Luana, Gabriel | Arena RD | • A unidade não possui arena de Redes de Distribuição montada. • Existem apenas alguns postes de baixa altura com rede desmontada. • Ausência de infraestrutura adequada para práticas de RD do CHP. |  | • Montar rede de baixa altura para execução das práticas do CHP. • Avaliar materiais disponíveis na unidade para composição da arena. • Planejar estrutura mínima para execução segura das práticas de RD. • Integrar a futura arena às demandas dos cursos de curta duração e CHP. |  |  |  |  | D
Eletrotécnica | Joilma, Lígia, Dalita, Silmarques e Wilson (Galvani) | Laboratório de Instrumentação e Automação Industrial | • Necessidade identificada de implantação de um laboratório dedicado à Instrumentação Industrial. • Unidade programou reunião com a empresa Galvani e as especilistas para construção da solução via parceria institucional. • Proposta inicial prevê fornecimento, pela Galvani, de equipamentos e componentes de maior custo para montagem do laboratório. • Sugerimos a inclusão de Felipe Leonardo - coordenação de parceriais - nas negociações com a Galvani. • Necessidade de levantamento de custos para seguimento da parceria. • Necessidade de definição de espaço adequado para acomodação da planta didática de instrumentação. • O ambiente deverá possuir infraestrutura hidráulica para alimentação da planta didática. • Necessidade de ponto de drenagem/esgoto para descarte da água da planta quando fora de utilização. • Necessidade de ambiente controlado, ventilado e com baixo índice de umidade e fuligem para preservação dos equipamentos. • Necessidade de controle de acesso ao ambiente devido ao elevado valor agregado dos equipamentos. • Demanda futura de integração entre Instrumentação, CLP, redes industriais e acionamentos elétricos. • Necessidade de computadores compatíveis com as licenças e softwares fornecidos pela Galvani. • SENAI Bahia informou indisponibilidade de recursos de investimento próprios para implantação dessa competência no exercício de 2026. |  | • Existência de negociação de parceria estratégica com a Galvani. • Possibilidade de fornecimento de equipamentos industriais de alto valor agregado sem necessidade de aquisição pelo SENAI. • Potencial de criação de laboratório alinhado às demandas industriais atuais. • Oportunidade de integração entre instrumentação, automação e redes industriais neste novo espaço atendendo também as novas matrizes dos cursos do itinerário nacional (Eletrotécnica e Eletromecânica). • Possibilidade de fortalecimento institucional via parceria tecnológica.

## ALIMENTOS
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-05-14
UNIDADE: | LEM
PARTICIPANTES: | Ligia / Luana / Joilma
ÁREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | OBSERVAÇOES GERAIS | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Alimentos/Agro | Luana | Equipamentos diversos no laboratório de alimentos | Equipamentos de diversas áreas localizado no ambiente que será o laboratório de alimentos e agroindústria. | NA | Sugestão de criar uma planilha com informações de equipamentos/utensílios, quantidades por área. | Mesa inox de alimentos na área do galpão. Consta ranhuras e partes da mesa sem o adesivo de proteção. | Unidade
Alimentos/Agro | Luana | Equipamentos para laboratório de alimentos | Equipamentos novos permanecem embalados (em caixa). Risco de perda de garantia técnica sem teste funcional. | NA | Recomenda-se o funcionamento dos equipamentos. | Alguns equipamentos não devem mais ter garantia do fabricante. | Unidade
Alimentos/Agro | Luana | Equipamentos para laboratório de alimentos | Ausência de câmera de crescimento/fermentação. | NA | Na unidade de Barreiras possui 02 unidades. Sugestão transferir uma câmera para LEM. | NA | Unidade
Alimentos/Agro | Luana | Layout | Limitação de espaço frente a quantidade de equipamentos contemplados para as aulas de alimentos/agroindústria. Ausência de revestimento cerâmico (azulejos). | NA | Avaliar projeto com a engenharia. | Atentar-se para: Instalação de gás na área externa, dimensionamento da coifa para o tamanho do fogão (06 bocas). Posicionamento do forno industrial em área que destinada e sinalizada como área quente. Uso obrigatório de transformador para o forno industrial.Utilizar o tranformador ao ligar o forno. | Unidade/especialista
Alimentos/Agro | Luana | Boas práticas - Controle de pragas | Ausência de proteção nas janelas para controle de vetores e pragas. | NA | Instalar telas milimétricas (removíveis para limpeza) em todas as aberturas externas. | Atendimento a RDC 216/2004. | Unidade
Alimentos/Agro | Luana | Boas práticas - Higiene pessoal | Instalação de lavatório exclusivo para higienização das mãos. | NA | Sugestão de considerar no rol de entrada do laboratório um ambiente para paramentação. Ponto de Atenção: Verificar interferência do quadro de energia elétrica. | Atendimento a RDC n°216/2004. | Unidade
Alimentos/Agro | Luana | Hidráulica | Ausência de ralos sifonados e pontos de água para higienização do ambiente. | NA | Veriifcar projeto com a engenharia. | Atendimento a RDC n°216/2004. | Unidade
Agroindústria | Luana | Laboratório de ciências da natureza - SESI | Ausência de equipamentos no SESI para realização de aulas práticas das UCs de Análises Físico-Químicas e Microbiológicas (3ªsérie) do curso técnico em Agroindústria. | NA | Necessário aquisição de vidrarias específicas, reagentes, meio de cultura, consumíveis. Sugestão: Elaborar checklist relacionado as aulas práticas. | Dalita irá verificar se existe compartilhamento de equipamentos, insumos/consumíveis com o SESI ou utilizaremos apenas a infraestrutura. | Unidade