## Seg Trabalho
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-02-24
UNIDADE: | SENAI LAURO DE FREITAS
PARTICIPANTES: | Valmir
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
EMI | Valmir | Guardrail | Área de movimentação sem proteção nas laterais | NA | Necessidade de instalaçao de guardrail | Unidade |  | A
Obs.: A área de segurança esta muito bem organizada, os equipamentos estão bem identificados e conservados.

## Eletromecânica
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2025-02-24
UNIDADE: | Lauro de Freitas
PARTICIPANTES: | Antônio/Gabriel
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO - 2025 | O QUE FOI OBSERVADO - 2026 | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA |  | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Eletromecânica | Mhadson/Antônio/Gabriel | Durômetro/Forno | Em Manutenção/em operação realizada | Foi realizada a manutenção, contudo necessário capacitação dos docentes para o uso correto do equipamento | Realmente fizeram a manutenção e reparo do equipamento | NA |  | NA |  | C
Eletromecânica | Mhadson/Antônio/Gabriel | Arrumação do Galpão | Bem arrumado e organizado, com definição das áreas de mecânica. Bem equipado. | Continua arrumado e bem organizado | NA | NA |  | NA |  | A
Eletromecânica | Mhadson/Antônio/Gabriel | Arrumação do Galpão | Soldagem - Readequação ao Plano Diretor (Envolvimento no novo espaço) | Verificar exaustão, tem 4 exaustores disponíveis. | NA | Verificar com a Engenharia o projeto. |  | Unidade / Setor de Engenharia |  | D
Eletromecânica | Mhadson/Antônio/Gabriel | Bancadas de Ajustagem | Repor as morsas das bancadas | Necessário ainda | NA | Conversar com Júnior para saber se a reposição será pela fábrica ou unidade. |  | Unidade / Fábrica de Kits
Eletromecânica | Mhadson/Antônio/Gabriel | Kit de Bombeamento | Tem dois Kits, um somente a carcaça. Caso não tenham os demais equipamentos...descartar da área. | Realizaram o descarte ou retirada da área | NA | NA |  | NA
Eletromecânica | Mhadson/Antônio/Gabriel | Serra fita | Área demarcada | Demais áreas não estão demarcadas, como os tornos e as fresadoras... | Serra fita em local demarcado | NA |  | NA
Eletromecânica | Mhadson/Antônio/Gabriel | Equipamentos em Comum | Existem equipamentos utilizados em comum com refrigeração e eletromecânica que precisa ser repassado ao docente para ele saber que temos e que precisa realziar as práticas: boroscópio, estroboscópio, estetoscópio...etc. |  | NA | Levantar os equipamentos compartilhados e informar ao docente, orientando seu uso nas práticas. |  | UNIDADE
Eletromecânica | Antônio/Gabriel | Equipamentos na Caixa |  | Há esmeril na caixa, assim como a policorte. Combinei com o coordenador Antônio que um esmeril será destinado à soldagem, a policorte da caixa também será utilizada, e o outro equipamento novo será instalado na área de ajustagem. | NA | NA |  | UNIDADE
Eletromecânica | Antônio/Gabriel | Equipamentos de Refrigeração |  | Alguns compressores de refrigeração estão na área de manutenção mecânica. Podemos manter até um equipamento nessa área, porém os demais devem permanecer na área de refrigeração. | NA | Adequar equipamentos aos espaços |  | UNIDADE
Eletromecânica | Antônio/Gabriel | Tornos |  | Chegaram 3 tornos da marca Vitor Buono, precisamos instalar de forma urgente para realizar os testes e ajustes dentro da garantia do fornecedor. | NA | Necessidade de instalação de tornos | Necessidade de instalação de tornos | UNIDADE
Eletromecânica | Antônio/Gabriel | Kit de alinhamento | Avaliar possibilidade de disponibilização de kit de alinhamento | Analisar para doar dois kits de alinhamento, tem mais ou menos 10 kits. | NA | DOAÇÃO |  | UNIDADE
Eletromecânica | Antônio/Gabriel | Kit de Esteira Transportadora | Necessidade de descarte de esteira | Analisar para descartar uma das esteiras, pois estão faltando vários componentes ou realizar a compra e montagem novamente. | NA | DOAÇÃO/DESCARTE |  | UNIDADE

## Refrigeração
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2025-02-23
UNIDADE: | Lauro de Freitas
PARTICIPANTES: | Antônio/Gabriel
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO 2025 | O QUE FOI OBSERVADO 2026 | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Refrigeração | Mhadson/Antônio/Gabriel | Organização da área | Retirar os equipamentos que não servem para limpar o ambiente | Realizaram a limpeza | NA | NA | NA |  | C
Refrigeração | Mhadson/Antônio/Gabriel | Organização da área | Área bem definida e organizada | Continua e estão aguardando plano diretor | NA | NA | NA |  | A
Refrigeração | Mhadson/Antônio/Gabriel | Chiller | Manutenção do Chiller, equipamento muito importante e com um valor agregado muito alto. | Realizaram a manutenção | NA | Caso a unidade necessite, o contato do fornecedor pode ser disponibilizado. | NA |  | D
Refrigeração | Mhadson/Antônio/Gabriel | Camâra Fria | Em manutenção. | Realizaram a manutenção | NA | NA | NA
Refrigeração | Mhadson/Antônio/Gabriel | Equipamentos do Investimento | Instalação dos equipamentos que chegaram do último investimento. | Foi proposta algumas possibilidades com Antônio, mas dependem do plano diretor para adequação final. 1 - Self Contained 5 TR (60.000 BTUs) 2 - Ar-Condicionado Multi Split Inverter 3 - Mini VRF com 2 Evaporadoras 4 - Fan Coil Cassete 42.000 BTUs 5 - Ar-Condicionado Split Cassete 24.000 BTUs | NA | Realizar a instalação em áreas provisórias para uso dos equipamentos | Unidade / Apoio, caso necessário, do especialista
Refrigeração | Mhadson/Antônio/Gabriel | Equipamentos em Comum | Existem equipamentos utilizados em comum com refrigeração e eletromecânica que precisa ser repassado ao docente para ele saber que temos e que precisa realziar as práticas: boroscópio, estroboscópio, estetoscópio...etc. |  | NA | Fazer a realação e entregar aos docentes | Unidade

## TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-02-24
UNIDADE: | LAURO DE FREITAS
PARTICIPANTES: | Paulo/Iran/NTI
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
DS / INFORMÁTICA | IRAN/NTI | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO | 11 Laboratórios no total; 10 de Informática 01 de Automação 397 computadores (máquinas de alunos) Capacidade total: 426 alunos (diferença de 29 pcs a menor) Processadores: Intel i5 9ª e 10ª geração (maioria) Ryzen 5 (LAB 3 e LAB 10) Memória: Predominância de 8GB LAB 3 e LAB 10 com 16GB LAB 1 e LAB 5 em processo de upgrade gradativo para 16GB Armazenamento: SSD 256GB (maioria) SSD 480GB (LAB 2, 3 e 10) LAB 6 ainda possui parte das máquinas com HD HD já removido em alguns laboratórios | Laboratórios organizados e identificados. Parcial padronização de hardware. Processo em andamento para upgrade de memória. Remoção progressiva de HDD. Uso de imagem padrão para replicação de sistemas. Ambientes LAB 3 e LAB 10 adequados para aplicações mais robustas. | Padronizar memória RAM para 16GB em todos os laboratórios. Padronizar SSD mínimo de 480GB. Eliminar totalmente HD mecânico (LAB 6). Avaliar compatibilidade futura com Windows 11 e softwares Autodesk atualizados. Equalizar número de máquinas x capacidade física. | NTI/IRAN | Configuração geral adequada para cursos técnicos regulares. LAB 3 e LAB 10 apresentam melhor desempenho para softwares mais pesados (Revit, AutoCAD, modelagem 3D). Persistência de máquinas com HD no LAB 6, impactando desempenho. Predominância de 8GB de RAM — atende uso básico, mas limita aplicações como Revit. SSD 256GB pode ficar no limite para softwares gráficos + atualizações do sistema. Diferença entre número de máquinas e capacidade em alguns laboratórios (ex.: LAB 7 e LAB 10). | C
|  | ESTRUTURA DE APLICATIVOS | Os Aplicativos instalados, suprem as necessidades dos docentes para as aulas de DS e outros cursos de TI. | Imagem de replica de discos para todos os Laboratorios da unidade, otimizando a utilização para o curso * |  |  |  | A
|  | DISPOSITIVOS DE APOIO PARA AULAS PRÁTICAS | Kits de arduino e IoT (18). |  |  |  |  | D
REDE DE COMPUTADORES | IRAN/NTI | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO | Existe um ambiente com racks e guias apropriadas para a oferta do curso. |  | Existem equipamentos de investimento 2024. | PAULO | Equipamentos de investimento chegaram 2025, ver lista de equipamentos abaixo
ESTRUTURA DE APLICATIVOS
|  | DISPOSITIVOS DE APOIO PARA AULAS PRÁTICAS | Existem equipamentos do investimento de 2024, que chegaram 2025. |  | Manter a estrutura organizada, com armários e bancadas de práticas. |  | Equipamentos de investimento 2024. Sugeri a oferta do curso de MSI (Manutenção e Suporte em Informatica).
Investimento 2024 / 2025
02 Appliance Pfsense Firewall 16GB RAM, 256GB SSD, 8x2.5Gbps N5105 Utilização: Cursos de Redes, Cibersegurança e Segurança da Informação.
05 Ubiquiti Ponto de Acesso UniFi AP AC Lite Utilização: Cursos de Redes de Computadores, Wireless e Segurança da Informação.
01 Fortinet FortiGate 40F + Unified Threat Protection (UTP) Utilização: Cursos de Cibersegurança, Redes e Segurança de Perímetro.
01 OTDR Smart 10em1 Alcance até 100km Utilização: Curso de Fibra Ótica.
01 Clivador de fibra ótica Utilização: Curso de Fibra Ótica.
01 Servidor NAS 1GB DDR4 - 1x1GbE - 2xHD 1TB Utilização: Armazenamento interno da unidade, repositório de arquivos didáticos e laboratoriais.
01 Servidor Torre PowerEdge T150 Intel Xeon E-2324G, 16GB RAM DDR4 Utilização: Cursos de Redes e Administração de Servidores. Apoio às práticas do SAEP/MSEP.
03 Switch 24 portas TL 5G 1024DE
03 Switch 5 portas Gigabit LS 1005G
05 HAP MikroTik RB941-2ND-TC IMP
05 Telefone IP TIP 125i
02 RouterBoard Mikrotik RB4011

## Química_Petroquímica
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-02-24
UNIDADE: | Lauro de Freitas
PARTICIPANTES: | Valmir Machado
ÁREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Química | Valmir Machado | Laboratório de Química | Equipamentos | Todos os equipamentos funcionando e com TAGs ¦ Agitador de peneiras | Adquirir mais peneiras com mesh diferentes | Unidade |  | C
Química | Valmir Machado | Laboratório de Química | Documentação | FISPQ/FDS disponível com QR Code nos laboratórios | NA |  |  | A
Química | Valmir Machado | Laboratório de Química | Descarte de resíduos | Local adequado, Sinalizado | Verificar local adequado para direcionar os frascos que estão na contenção de resíduos. | Unidade |  | D
Química | Valmir Machado | Laboratório de Química | Ambiente | Ambiente organizado e de fácil identificação das vidrarias, equipamentos, materiais | Verificar manutenção piso | Unidade
Química | Valmir Machado | Laboratório de Química | Almoxarifado | Organizado, com as devidas sinalizações. | Conferir armazenamento dos reagentes conforme compatibilidade. Ventilação. | Unidade | Sugestão do coordenador é elaborar uma tabela de reatividade para visualização dos docentes/alunos
Microbiologia | Valmir Machado | Laboratório de Microbiologia | Laboratório limpo e organizado | Ambiente organizado e de fácil identificação dos itens |  | Unidade
Microbiologia | Valmir Machado | Laboratório de Microbiologia | Descarte de resíduos |  | Direcionar frascos de meios e cultura vazios e vencidos (microbiologia) para local adequado | Unidade
Microbiologia | Valmir Machado | Laboratório de Microbiologia | Laboratório limpo e organizado | Pasta contendo arquivos importantes: Manuais, POP's, Instruções de uso, FDS's, outros... |  | Unidade
Petroquímica | Valmir Machado | Laboratório de Controle | Planta piloto | Roteiro de práticas por capacidade para uso da planta didática das 4 variáveis |  | Unidade
Petroquímica | Valmir Machado | Laboratório de Processos | Kits didático |  | Avaliar aquisição de kit de bombeamento | Unidade
Petroquímica | Valmir Machado | Laboratório de Processos | Válvulas, bombas e conexões |  | Verificar necessidade de manter todas as válvulas industriais na parte inferior da bancada e realizar limpeza das válvulas | Unidade
Petroquímica | Valmir Machado | Laboratório de Processos | Laboratório limpo e organizado | Ambiente organizado e de fácil identificação dos itens | Sugestão de retirada de protótipos dos Projetos de turmas | Unidade

## ELETROTÉCNICA_AUTOMAÇÃO
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-02-24
UNIDADE: | Lauro de Freitas
PARTICIPANTES: | Antonio Neto, Gabriel, Caique
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Eletrotécnica | Antonio Neto, Gabriel | Galpão - Bloco D | Verifica-se os seguintes equipamentos armazenados no galpão, atualmente sem uso e apresentando avarias ou defeitos: 02 kits de nível; 01 kit de comandos elétricos com motores; 01 kit de inversor de frequência. Observou-se a necessidade de reorganização das bancadas de comandos elétricos, com a retirada de motores armazenados sob as bancadas que não estão sendo utilizados, mantendo apenas os equipamentos efetivamente empregados nas atividades didáticas. | NA | Necessidade de localizar: 03 megômetros referentes ao investimento de 2023 (entregues em 2024); 01 analisador de qualidade de energia referente ao investimento de 2025. | Unidade |  | C
Eletrotécnica | Caique | Laboratórios - Bloco C | O Laboratório de Medidas encontra-se compartilhado com atividades de acionamentos eletrônicos, o que pode comprometer a organização e o uso adequado do espaço. Foram identificados kits de medidas alocados no Laboratório de Eletrônica, porém sem infraestrutura elétrica (tomadas) disponível para funcionamento. | Planta Smart 4.0 instalada no lab. de CLP | Avaliar se a forma atual de disponibilização dos kits de inversores de frequência atende adequadamente às demandas das turmas. Verificou-se que a planta Smart encontra-se sem utilização pelos docentes, sendo recomendada análise para reativação pedagógica ou redirecionamento de uso. | Unidade |  | A
Automação | Caique | Laboratórios de Instrumentação | Constatou-se a existência de transmissores armazenados em armários com defeito, necessitando de avaliação técnica para manutenção ou descarte. Identificaram-se kits de pneutrônica que necessitam de reparo para retorno ao uso em atividades práticas. | transmissores testados e informando situação | Recomenda-se a instalação de tampa no reservatório da planta de processos, que atualmente contém água e necessita de limpeza e substituição. Identificados dois pontos de vazamento na tubulação da planta, sendo necessária verificação técnica e reaperto das conexões. | Unidade