## ELETROTECNICA
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-06-10
UNIDADE: | Senhor do Bonfim
PARTICIPANTES: | Susi e Andressa
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Eletrotécnica | Susi e Andressa | Galpão de Práticas | • Assim como observado na unidade de Jacobina, o galpão possui diversos materiais e equipamentos que não estão diretamente relacionados aos cursos técnicos e de qualificação atualmente ofertados na unidade. • Foram identificadas várias cadeiras danificadas armazenadas no espaço. • Presença de kit voltado à área de mineração sem evidência de utilização atual. • Armazenamento de placas fotovoltaicas e equipamentos relacionados à instalação dos sistemas fotovoltaicos da própria infraestrutura da unidade. • Existência de materiais diversos ocupando áreas que poderiam ser destinadas às práticas pedagógicas. • Foram identificados dois kits de Instalações Elétricas Prediais já instalados no galpão, que farão parte da infraestrutura necessária para a execução do Curso Técnico em Eletrotécnica. • Foram observadas rachaduras e pontos de infiltração na estrutura predial, demandando avaliação técnica especializada. • Várias máquinas de costura industrial alocadas nesse galpão. | NA | • Realizar estudo de layout do galpão com apoio da equipe de Engenharia. • Avaliar a retirada, remanejamento ou destinação dos materiais sem utilização pedagógica. • Retirar ou destinar adequadamente cadeiras danificadas armazenadas no ambiente. • Avaliar a real necessidade de permanência do kit de mineração na unidade. • Organizar e definir local apropriado para armazenamento dos materiais fotovoltaicos. • Setorizar o galpão por áreas tecnológicas, criando espaços dedicados para Eletrotécnica, Instalações Prediais, Comandos Elétricos e futuras demandas industriais. • Orientada a abertura de chamados para a Engenharia visando inspeção das rachaduras e infiltrações identificadas, bem como a definição das intervenções necessárias. • Implantar sinalização e identificação visual dos ambientes de prática para melhorar a organização e gestão dos espaços. |  |  | C
Eletrotécnica | Susi e Andressa | Laboratório de Informática | • O laboratório de informática apresenta situação semelhante à observada na unidade de Jacobina. • Os computadores instalados possuem configuração defasada e podem não atender adequadamente aos requisitos mínimos para utilização do AutoCAD, software previsto para a Unidade Curricular de Desenho Técnico Aplicado a Projetos Elétricos, com início previsto para agosto de 2026 no Curso Técnico em Eletrotécnica. • O espaço possui potencial para absorver competências de CLP e Pneumática. • Necessidade de revisão do layout do ambiente para melhor aproveitamento pedagógico e ergonômico. | NA | • Realizar avaliação técnica da infraestrutura computacional instalada. • Verificar a capacidade dos equipamentos para execução do AutoCAD e demais softwares previstos nos cursos. • Planejar atualização ou substituição gradual dos computadores que não atendam aos requisitos mínimos. • Readequar o layout do laboratório, adotando as mesmas melhorias recomendadas para a unidade de Jacobina. • Implantar no ambiente as competências de Pneumática, CLP. • Avaliar ampliação da quantidade de computadores para atendimento de turmas maiores. |  |  | A
Eletrotécnica | Susi e Andressa | Área para Práticas de SEP e Fotovoltaica | • Não foi identificado espaço formalmente estruturado para práticas relacionadas ao Sistema Elétrico de Potência (SEP). • Considerando a implantação do Curso Técnico em Eletrotécnica, será necessária infraestrutura complementar para atendimento das competências relacionadas à distribuição de energia elétrica e sistemas fotovoltaicos. | NA | • Definir, com apoio da Engenharia, área específica para instalação de postes de baixa altura destinados às práticas de SEP. • Planejar infraestrutura compatível com as necessidades do Curso Técnico em Eletrotécnica e futuras capacitações na área elétrica. • Avaliar disponibilidade de materiais existentes na rede para composição da estrutura didática. • Integrar o espaço ao planejamento de expansão das competências elétricas da unidade. | Natecia |  | D
Eletrotécnica | Susi e Andressa | Biblioteca e Acervo Técnico | • Situação semelhante à observada na unidade de Jacobina. • O acervo disponível apresenta baixa aderência às áreas técnicas e tecnológicas atualmente ofertadas pela unidade. • Foram identificados materiais que não possuem relação direta com os cursos profissionais executados no local. • Necessidade de fortalecimento do acervo técnico para suporte aos cursos de Eletrotécnica e demais formações profissionais. | NA | • Realizar diagnóstico do acervo existente e sua aderência aos cursos ofertados. • Priorizar aquisição de livros técnicos, normas, manuais e referências voltadas às áreas de Eletrotécnica, Automação, Energias Renováveis e demais cursos da unidade. • Avaliar remanejamento ou destinação de materiais sem aderência ao perfil educacional da unidade. • Implantar rotina periódica de atualização e revisão do acervo. • Integrar a biblioteca ao planejamento pedagógico dos cursos técnicos e de qualificação profissional. | Natecia
Refrigeração e Climatização | Susi e Andressa | Armazenamento de Varetas de Solda para Brasagem (Cordões de Solda) | Durante a inspeção foi observado que as varetas de solda utilizadas nos processos de brasagem encontravam-se armazenadas sobre os equipamentos do kit de refrigeração, em ambiente aberto e sem proteção adequada contra umidade, poeira, contaminação e danos mecânicos. A condição de armazenamento observada pode comprometer a integridade superficial do material de adição, favorecendo processos de oxidação e contaminação que impactam diretamente a qualidade das juntas brasadas e a confiabilidade dos sistemas frigoríficos. | NA | Implantar local específico para armazenamento dos materiais de brasagem, utilizando armários, gaveteiros ou recipientes apropriados, protegidos contra umidade, intempéries e contaminação. | Unidade | A condição observada pode resultar em perda de desempenho dos materiais de adição, aumento de defeitos em processos de brasagem e desperdício de consumíveis.
Refrigeração e Climatização | Susi e Andressa | Armazenamento de Fluidos Refrigerantes e Gases Inflamáveis | Durante a visita técnica foi constatado o armazenamento inadequado de cilindros contendo fluidos refrigerantes e gases inflamáveis, incluindo R-600a (Isobutano) e Gás MAP. Os recipientes encontravam-se posicionados próximos a quadros elétricos, transformadores e outras potenciais fontes de ignição, em desacordo com as boas práticas de segurança para armazenamento de produtos inflamáveis. Também foi observado que alguns cilindros não possuíam sistema de contenção ou fixação adequado contra tombamento, aumentando o risco de danos às válvulas, vazamentos acidentais e formação de atmosferas potencialmente explosivas. | NA | Implantar área exclusiva para armazenamento de gases e fluidos refrigerantes, contemplando ventilação natural ou forçada, sinalização de segurança, controle de acesso, proteção contra impactos mecânicos, segregação por classe de risco e sistema de fixação dos cilindros. Adequar o armazenamento conforme requisitos das normas de segurança aplicáveis. | Unidade | A condição observada representa risco potencial de incêndio, explosão e acidentes ocupacionais, especialmente devido à presença de fluidos inflamáveis próximos a equipamentos elétricos energizados. Recomenda-se tratamento prioritário da não conformidade e elaboração de procedimento formal para armazenamento, movimentação e utilização de gases refrigerantes e inflamáveis.
Galpão de prática | Susi e Andressa | Andaime | Andaime instalado no galpão sem necessidade imediata ou previsão de atividades que justifiquem sua permanência. | NA | Proceder com a desmontagem do andaime, otimizando o espaço para o desenvolvimento das atividades pedagógicas/capacitações de outras áreas (eletromecanica, segurança do trabalho e demais cursos) | CFP/Coordenação