## Segurança do Trabalho
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-03-03
UNIDADE: | Teixeira de Freitas
PARTICIPANTES: | Leticia, Ligia e Marcos Paulo
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Segurança do Trabalho | Leticia | Lab. Seg | Ausencia de espaço para adequação do laboratorio de segurança do trabalho | NA | Criar espaço para identidade da área de Segurança do Trabalho | Unidade |  | C
Segurança do Trabalho | Leticia | Extintores de incendio | Extintores de incendio espalhados no galpão | NA | Organizar extintores, segregando por tipo | Unidade |  | A
Segurança do Trabalho | Leticia | Extintores de incendio | Extintores descarregados | NA | Realizar recarga de extintores de incendio | Unidade |  | D
Segurança do Trabalho | Leticia | Materiais de primeiros socorros | Necessidade de organização dos materiais de primeiros socorros | NA | Organizar os materiais de primeiros socorros em cases/kit | Unidade
Segurança do Trabalho | Leticia | Kit de higiene Ocupacional | Ausencia de kit de higiene ocupacional | NA | Adquirir kit de higiene ocupacional | GEP/Especialistas
Segurança do Trabalho | Leticia | Cintos de Segurança | Cintos com CA vencidos | NA | Substituir cintos e talabartes vencidos
Segurança do Trabalho | Leticia | Cordas | Cordas danificadas e desorganizados | NA | Substituir cordas
Galpão | Letícia/Diogo | Produtos químicos | Caixa de papelão contendo produtos químicos (inflamáveis, combustíveis, oxidantes, corrosivos, controlados) | NA | Adequar armazenamento de reagentes químicos atendendo as exigências de segurança, BPL e requisitos legais. | Unidade | Foi destinado um armário para separação dos reagentes por classe de risco em prateleiras distintas. (acesso restrito)
Galpão | Letícia/Diogo | Produtos químicos |  | NA | Organizar pasta física com FDS/FISPQ atualizadas. | Unidade

## Eletromecânica-Refrigeração
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
| DATA DA VISITA: | 2026-03-03
| UNIDADE: | Teixeira de Freitas
| PARTICIPANTES: | Letícia / Diogo
| AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
1 | Fabricação | Letícia / Diogo | Torno | O torno está embalado. Após a instalação pelo técnico da empresa, é necessário colocá-lo em operação para utilização dentro do período de garantia. |  | Após a instalação pelo técnico da empresa, é necessário colocá-lo em operação para utilização dentro do período de garantia. | Unidade/ Especialista | Já entrei em contato com a empresa que entregou os tornos e solicitei o agendamento do técnico deles para fazer a instalação. Após a instalação a unidade deve utilizar para testar dentro da garantia do equipamento. | C
2 | Área Geral de Mecânica | Letícia / Diogo | Área de Manutenção | Reorganizar o layout da área de mecânica, criando um espaço específico para manutenção mecânica, contendo: bancadas, esteira, kit de bombeamento, compressores e kit de alinhamento. Retirar da área de manutenção mecânica as atividades de automotiva, pois são perfis profissionais diferentes. |  | Layout | Unidade |  | A
3 | Área Geral de Mecânica | Letícia / Diogo | Área de Usinagem | Organizar a área de usinagem, posicionando tornos, fresadora e serra fita horizontal em um mesmo espaço, com demarcações adequadas no piso e definição clara das posições dos equipamentos. |  | Layout | Unidade |  | D
4 | Área Geral de Mecânica | Letícia / Diogo | Área de Ajustagem | Criar uma área bem definida para ajustagem mecânica, contendo: bancadas com morsa, kit de ajustador mecânico, furadeiras de bancada e de coluna, policorte e esmeril. |  | Layout | Unidade
5 | Espaço de Solda | Letícia / Diogo | Soldagem | Atualmente não existe um espaço destinado à soldagem. É necessário criar uma área específica, mesmo que provisória, utilizando cortinas de proteção e baias, além de prever sistema de exaustão adequado. |  | Layout | Unidade / Engenharia
6 | Área Geral de Mecânica | Letícia / Diogo | Durômetro e Forno | Criar uma bancada específica na área de manutenção para instalação do durômetro (já recebido) e do forno que ainda será entregue. O local deve ser mantido limpo e conservado para evitar perda de calibração do durômetro. |  | Layout | Unidade
7 | Área Geral | Letícia / Diogo | Organização do Galpão | O galpão possui muitos materiais e equipamentos que podem ser descartados, pois não estão em operação ou não possuem mais utilidade. |  | Descarte | Unidade
8 | Área Geral | Letícia / Diogo | Equipamentos Embalados | Existem diversos equipamentos ainda embalados e que não foram utilizados. É necessário apresentar esses equipamentos aos docentes e analisar suas aplicações nas aulas, pois muitas vezes os docentes desconhecem sua existência ou não sabem onde aplicá-los. |  | NA | Unidade
9 | Mecânica | Letícia / Diogo | Blocos Padrão | Existem 4 kits disponíveis. Enviar 2 kits para a unidade de Eunápolis. |  | Enviar 2 kits para a unidade de Eunápo | Unidade
10 | Mecânica | Letícia / Diogo | Kit de Instrumentos | Existem 5 kits disponíveis. Enviar 2 kits para a unidade de Eunápolis. |  | Enviar 2 kits para a unidade de Eunápo | Unidade
11 | Refrigeração | Letícia / Diogo | Kits de Refrigeração e Materiais | Separar e armazenar os kits de refrigeração em um local que não fique exposto aos alunos até o momento de utilização. Por serem kits rotativos, podem ser retirados do galpão de prática. |  | Separar e armazenar os kits de refrigeração em um local que não fique exposto aos alunos até o momento de utilização. | Unidade
12 | Mecânica | Letícia / Diogo | Prensa Hidráulica | Existem duas prensas hidráulicas posicionadas na lateral do galpão sem integração com a área de prática. Quando for criado o espaço de manutenção mecânica, transferir as prensas para esse local. Uma das prensas está sem o sistema de compressão, que atualmente está preso em uma das morsas. |  | Transferir as prensas para área de manutenção. Uma das prensas está sem o sistema de compressão, que atualmente está preso em uma das morsas. | Unidade
13 | Hidráulica | Letícia / Diogo | Kit de Hidráulica | O kit está localizado no meio do galpão, sem conexão clara com as áreas de prática. É necessário definir uma área específica para pneumática e hidráulica, considerando que novos kits de eletropneumática serão entregues em breve e exigirão melhor organização do espaço. |  | necessário definir uma área específica para pneumática e hidráulica, considerando que novos kits de eletropneumática serão entregues em breve e exigirão melhor organização do espaço. | Unidade
14 | Área Geral | Letícia / Diogo | Lateral do Galpão | A lateral do galpão apresenta acúmulo de materiais, equipamentos danificados e itens sem utilização. É necessário realizar organização e descarte do que não tem mais utilidade. |  | É necessário realizar organização e descarte do que não tem mais utilidade. | Unidade
15 | Área Geral | Letícia / Diogo | Bancadas | Existem 4 bancadas posicionadas lado a lado de forma inadequada. Recomenda-se redistribuir as bancadas, colocando uma em cada área de prática do galpão para melhor apoio às atividades. |  | Recomenda-se redistribuir as bancadas, colocando uma em cada área de prática do galpão para melhor apoio às atividades. | Unidade
16 | Mecânica | Letícia / Diogo | Mesa de Desempeno | Retirar a mesa de desempeno da caixa e instalá-la sobre uma mesa ou suporte adequado para permitir sua utilização nas aulas práticas. |  | Retirar a mesa de desempeno da caixa e instalá-la sobre uma mesa ou suporte adequado para permitir sua utilização nas aulas práticas. | Unidade

## Eletrotécnica
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-03-03
UNIDADE: | Teixeira de Freitas
PARTICIPANTES: | Letícia / Diogo
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Eletrotécnica | Letícia / Diogo | Ferramentas Manuais | Foram identificadas diversas ferramentas armazenadas de forma solta no interior dos armários, bem como caixas de ferramentas posicionadas sobre os armários, sem um padrão definido de organização ou identificação para utilização por alunos e docentes. |  | Recomenda-se a implementação de um sistema de organização e controle de ferramentas manuais, por meio da utilização de painéis organizadores , gaveteiros ou armários devidamente identificados. Essa medida pode facilitar o acesso pelos alunos e docentes, além de contribuir para a preservação dos equipamentos, melhor controle do acervo e redução de riscos de perda ou desorganização. |  |  | C
Eletrotécnica | Letícia / Diogo | Instalação Predial | Kits de instalação elétrica predial: os kits existentes não possuem instalação elétrica adequada. Foram observados pontos com eletrodutos do padrão de entrada desconectados, indicando necessidade de revisão e adequação da montagem para utilização segura nas práticas. Componentes de instalação predial: foram identificados poucos componentes organizados e identificados (tomadas, interruptores e demais dispositivos). Não foram observados itens relacionados a domótica e segurança patrimonial. |  | Adequação dos kits de instalação predial: realizar revisão completa da infraestrutura elétrica dos kits, com correção das instalações e reconexão adequada dos eletrodutos do padrão de entrada, garantindo segurança e funcionalidade para as práticas. |  |  | A
Eletrotécnica | Letícia / Diogo | Comandos Elétricos e bancadas | Kits de comandos elétricos: não foram identificados kits do tipo baú para montagem de comandos elétricos na unidade. Este item já se encontra previsto em solicitação de investimento para o ano de 2026. Disposição das bancadas: as bancadas encontram-se posicionadas muito próximas umas das outras, encostadas entre si, o que dificulta a circulação dos alunos e compromete a ergonomia e a dinâmica das atividades práticas. Motores elétricos: foram localizados dois kits de motores armazenados em local separado dos demais equipamentos elétricos. Além disso, diversos motores encontram-se soltos em armários, sobre bancadas e sob bancadas, aparentemente sem utilização ou identificação de estado de funcionamento. |  | Aquisição de kits de comandos elétricos: acompanhar a implementação do investimento previsto para 2026, garantindo a disponibilidade de kits tipo baú para montagem de comandos elétricos, fundamentais para as práticas de comandos e automação. Reorganização do layout das bancadas: revisar a disposição das bancadas no galpão, criando corredores adequados para circulação dos alunos e melhor aproveitamento do espaço didático. Gestão de motores elétricos: realizar inventário, identificação e testes de funcionamento dos motores existentes. Motores que não apresentarem condições de uso devem ser descartados ou destinados para manutenção. |  |  | D
Eletrotécnica | Letícia / Diogo | Desenho técnico | Kit de desenho técnico: foi identificado um kit de desenho presente na unidade, porém sem evidências recentes de utilização nas atividades formativas. |  | Verificar as demandas das aulas e disponibilizar em sala de prancheta
Eletrotécnica | Letícia / Diogo | Instrumentos de Medição | Instrumentos de medição: foram observados diversos alicates amperímetros armazenados nos armários, em sua maioria sem utilização aparente. A unidade possui quantidade adequada de multímetros. Foram identificados terrômetros, porém não foram localizados megômetros. |  | Avaliar a real necessidade da quantidade de alicates amperímetros disponíveis e verificar a necessidade de aquisição de megômetros, considerando sua importância para ensaios de isolamento em instalações elétricas.
Eletrotécnica | Letícia / Diogo | Materiais e kits diversos | Foi localizada uma estrutura improvisada em madeira com dispositivos de instalação predial montados, aparentemente utilizada para alguma atividade prática específica. Foram identificados kits para montagem de comandos em maletas, contendo diversos componentes internos soltos e sem organização adequada. As escadas de alumínio dos kits de instalação predial ainda se encontram embaladas em plástico, indicando ausência de uso até o momento. Materiais externos: foram identificadas duas escadas extensíveis com logomarca da Coelba armazenadas no galpão. |  | Redistribuição de ferramentas específicas: os kits de chaves de precisão, que não são utilizados na área elétrica, podem ser destinados a cursos da área de TI ou manutenção de dispositivos eletrônicos (tablets e smartphones). Organização de componentes didáticos: estruturar melhor a identificação e armazenamento de componentes de instalação predial (tomadas, interruptores, dispositivos etc.), facilitando o uso nas aulas práticas. Avaliação de recursos improvisados: verificar qual foi a demanda pedagógica que motivou a montagem da estrutura improvisada em madeira com componentes prediais, avaliando a necessidade de desenvolver um kit didático adequado para essa finalidade. Organização de kits em maletas: revisar e organizar os componentes internos dos kits de montagem de comandos, garantindo que os itens estejam identificados e acondicionados adequadamente. Gestão de materiais de terceiros: caso não haja turmas em execução que utilizem as escadas extensíveis com logomarca da Coelba, recomenda-se acionar Alessandra Lorem para avaliar a retirada do material ou realocação para local que não comprometa a organização e o espaço do galpão.
Galpão | Letícia / Diogo | Layout | Foi observado que o galpão necessita de uma reorganização do layout, visando melhorar a fluidez das aulas práticas e a circulação de alunos e docentes. Recomenda-se a setorização dos equipamentos e kits didáticos por área temática (por exemplo: instalações prediais, máquinas elétricas, comandos elétricos, ...), de modo a facilitar a organização do ambiente, otimizar o uso dos recursos disponíveis e proporcionar maior eficiência na condução das atividades práticas. Essa reorganização também contribuirá para melhor aproveitamento do espaço físico, maior segurança operacional e melhor gestão dos materiais e equipamentos didáticos.

## Tecnologia da Informação
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-03-03
UNIDADE: | TEIXEIRA DE FREITAS
PARTICIPANTES: | Cleiton de Almeida
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
CQP de INFORMÁTICA | Claiton | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO | 19 Computadores + 1 |  | Padronizar memória RAM para 16GB em todos os laboratórios. Padronizar SSD mínimo de 480GB. Atualizar os SO das maquinas para Windows 11, pedir orientação a GTI na pessoa de Eriverton ou Solicitar Imagem dos aplicativos para uma unidade com mais maturidade a exemplo do Dendezeiros ou Lauro, sugiro buscar os responsáveis por essas unidades, pode falar em meu nome. Tambem é preciso adiquirir kits de Arduino para o curso de DS sugiro 1 Kit para dois alunos. | Cleiton | No momento esses labs não tem como rodar DS, pois precisam de pelo menos os aplicativos e sugestões na coluna de Oportunidades de Melhoria
|  | ESTRUTURA DE APLICATIVOS | Os Aplicativos instalados, não suprem as necessidades dos docentes para as aulas de DS. | N/A
|  | DISPOSITIVOS DE APOIO PARA AULAS PRÁTICAS | N/A