## SEG. TRAB
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 06,08,09 e 10/04/26
UNIDADE: | Vitória da Conquista
PARTICIPANTES: | Marcos Paulo e Tulio
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Segurança do Trabalho | Tulio | kit de EPI | O kit foi desmembrado | NA | Verificar os itens que compoe o kit e organiza-lo em case/caixa. | Unidade |  | C
Segurança do Trabalho | Tulio | Laboratório de Segurança | Necessidade de organização do laboratório para realizaçaõ das práticas. | NA | Realizar segregação de materiias e organizar espaço | Unidade
Segurança do Trabalho | Tulio | Cintos de Segurança tipo paraquedista | Cintos de segurança com prazo de validade vencidos. Existem cintos vencidos desde 2018. | NA | Adquirir novos cintos de segurança para as práticas de trabalho de altura e os cintos que estão fora do prazo de validade, devem ser identificados como ''PARA DEMONSTRAÇÃO'' | Unidade |  | D
Segurança do Trabalho | Tulio | Botijão de GLP | Botijão de GLP (13Kg) armazenado em laboratório | NA | Armazenar botijão em local adequado (ex.: central de gás) | Unidade
Segurança do Trabalho | Tulio | Capacetes de Segurança | Capacetes de segurança utilizados nos cursos de NR-35 para redes elétricas e NR 35 estão vencidos | NA | Realizar substituição de capacetes de segurança vencidos. Para os casos de demonstração indicar que o cinto é para '' Demonstrar em aulas práticas" | Unidade
Segurança do Trabalho | Tulio | Chave Storz (chave de mangueira) | A unidade não possui chave storz para demostração aos alunos. Hoje é utilizada a da unidade. | NA | Adquirir chave stoz | Unidade
Segurança do Trabalho | Tulio | Fit test | Não foi localizado fit test entregue em investimento | NA | Verificar a entrega pela fabrica de kits | Unidade
EMI | Tulio | Área de realização das práticas de empilhadeira | Necessidade de cobertura para espaço de realização para aulas práticas de empilhadeira | NA | Criar cobertura para espaço de realização para aulas práticas de empilhadeira | Unidade
EMI | Tulio | Guard rail | Ausencia de guard rail na área prática de empilhadeira a combustão | NA | Instalar guard rail para aulas prática de empilhadeira combustão | Unidade
Observação: Necessidade de adequação urgente do espaço destinado ao laboratório de Segurança do Trabalho, utilizado para aulas práticas do curso técnico, de modo a garantir conformidade com requisitos normativos, condições adequadas de infraestrutura, segurança e funcionalidade para a correta execução das atividades.

## Eletromecânica
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 06 à 10/04/2026
UNIDADE: | Vitória da Conquista
PARTICIPANTES: | TÚLIO
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
ELETROMECÂNICA | TÚLIO | Armazenamento de Gases Refrigerantes | Armazenamento realizado em ambiente fechado e sem ventilação adequada. | NA | Adequar o armazenamento conforme normas aplicáveis (NR-20 e boas práticas de armazenamento de gases). Implantar área exclusiva, ventilada e sinalizada. Garantir afastamento de fontes de calor e ignição. | Unidade |  | A
ELETROMECÂNICA | TÚLIO | Bancadas e Área de Soldagem | Ausência de sistema de exaustão para captação de fumos metálicos. Não foi identificada bancada de soldagem adequada com sistema de aterramento e proteção da superfície (chapa de sacrifício). A inexistência de exaustão compromete a saúde ocupacional, expondo usuários a fumos metálicos. A ausência de bancada adequada compromete segurança elétrica e integridade dos equipamentos. | NA | Solicitar ao setor de engenharia o dimensionamento e implantação de área de soldagem adequada, contemplando sistema de exaustão (localizado ou geral), bancada de solda apropriada e condições seguras de operação conforme normas aplicáveis. Já contemplado no projeto. | Unidade/Engenharia |  | D
ELETROMECÂNICA | TÚLIO | Infraestrutura para práticas térmicas | Ausência de forno para realização de práticas. | NA | Incluir em planejamento de investimento a aquisição de forno adequado às práticas didáticas. | Especialista
ELETROMECÂNICA | TÚLIO | Layout e Segurança de Máquinas | Ausência de demarcação de áreas de circulação e operação para tornos, fresadoras e serra fita. | NA | Implementar demarcação no piso, delimitando áreas de operação e circulação conforme boas práticas de segurança industrial. | Unidade
ELETROMECÂNICA | TÚLIO | Organização do Galpão de Mecânica | Interessante a possibilidade de trocas dos armários - estão deteriorados Kit de bombeamento desmontado com alguns outros equipamentos apoiados sobre ele, quando desmontar, caso seja para prática, deixar em vista explodida e organizada. Equipamentos possivelmente inoperantes (máquina de solda), retirar da área e caso não tenha manutenção descartar. Kit de alinhamento sem cavalete adequado. Estante organizadora sem padronização ou identificação dos itens. Presença de múltiplos coletores (3), acredito que sem uso. Fixação inadequada em kit (peças sobrepostas, gerando risco mecânico). Tentar definir uma área clara de: Usinagem (torno, fresadoras, serra fita), ajustagem (bancadas com morsas, mesa única com policorte, furadeira de bancada, esmeril) e Manutenção (Esteira, prensa hidráulica, kit de bombeamento, kit de alinhamento). |  | Implantar metodologia 5S na área. Segregar materiais por finalidade e área de uso. Retirar equipamentos inoperantes ou fora de escopo. Reorganizar layout contemplando: agrupamento funcional de máquinas fluxo lógico de atividades Adequar fixações mecânicas para eliminar riscos. Padronizar uso de coletores de cavacos. Integrar equipamentos relevantes ao ambiente: prensa hidráulica esteira transportadora | Unidade
ELETROMECÂNICA | TÚLIO | Galpão de Mecânica | Presença de motores automotivos na área de mecânica. Os motores automotivos pertencem a um escopo formativo distinto (automotiva), podendo gerar desvio de foco pedagógico. |  | Avaliar realocação dos equipamentos para área específica (automotiva). Garantir alinhamento com o perfil profissional da unidade curricular. | Unidade
ELETROMECÂNICA | TÚLIO | Kit de desenho | Inexistência de espaço dedicado e ausência de kits de desenho técnico. |  | 4 kits previstos. Investigar e definir um espaço físico adequado para a montagem de um laboratório ou sala de pranchetas para Desenho Técnico. Avaliar a necessidade e proceder com a aquisição dos kits de desenho didáticos necessários para a unidade curricular. | Unidade/Especialistas
ELETROMECÂNICA | TÚLIO | Kit Eletropneumática | Kits elaborados pela unidade. Kits de pneumática estão sendo fabricados para entrega e adequação. A ausência de sistema de tratamento de ar pode comprometer a vida útil dos componentes pneumáticos. |  | 2 kits novos. Implantar sistema de tratamento de ar. Garantir qualidade do ar comprimido para operação segura. | Unidade/Engenharia
ELETROMECÂNICA | TÚLIO | Kit de Hidráulica | Componentes (atuadores e válvulas) armazenados sem uso há aproximadamente 1 ano. Períodos prolongados sem operação podem comprometer vedação e lubrificação interna dos componentes. |  | Realizar partida controlada do sistema. Garantir circulação do fluido para relubrificação dos componentes. Verificar condições do óleo hidráulico. | Unidade
ELETROMECÂNICA | TÚLIO | Kit de ajustador Mecânico | Adquirir ou analisar compra somente das ferramentas |  |  | Especialista

## Eletrotécnica
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 06 à 10/04/2026
UNIDADE: | Vitória da Conquista
PARTICIPANTES: | Tulio, Marcos
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Eletrotécnica | Tulio | Laboratório de Automação | (2025) Muitos kits no mesmo espaço, não há definição de identidade no laboratório, neste espaço há materiais que envolvem, comandos eletricos, predial, CLP, hidraulica, pneumatica, soldagem, ajustagem, etc. Há 3 armários neste espaço com materiais misturados de várias áreas. Há um compressor na sala (verificar local mais adequado para uso desse equipamento) | NA | Destinar este laboratório para eletricidade industrial, manter aqui os kits de CLP, Penumatica, hidraulica e trazer o de comandos eletricos. necessário aquisição de kits de penutrônica, desde que o espaço seja melhor organizado. Retirar materias de soldagem, refrigeração e bancada de ajustagem desse espaço. Separar armários por área de competência. Prever um espaço proximo com computadores em número adequado a quantidade de alunos, para que os alunos possam realizar a programação adequada dos CLPs (SAEP) |  | Kits Disponiveis: 01 CLP - Clic 02 01 CLP Siemens 01 Kit de montagem de comandos elétricos 01 kit de Inversor de frequência 07 maletas de comandos elétricos 02 kits de medidas elétricas 01 kit de motores elétricos 04 kits de Ensaios e defeitos WEG 02 Bancadas 01 Eletrohidraulica 05 kits de predial 02 kits da Automatus | C
Eletrotécnica | Tulio | Laboratório de Eletrotécnica | (2025) Espaço com kits de predial e de montagem de comandos elétricos sem uma definição de espaço para a utilização dos mesmos. Componentes de comandos fora dos baús e dispostos em estantes, bancada de montagem com diversos equipamentos espalhados e mal acomodados na parte de baixo. Palete no meio do laboratório com componentes que nã parecem fazer parte das monatgens deste espaço. | NA | Destinar esse laboratório para instaçaões prediais, medidas elétricas e eletrônica. retirar bancada de ajustagem desse espaço, retirar materiais que estão embaixo da bancada e não tem utilização. verificar armários ou bancadas com espaço de armazenamento para instrumentos e materiais necessários para as práticas que ocorrem e ocorrerãp neste espaço. |  |  | A
Eletrotécnica | Tulio | Arena de RD | (2025) Arena possui um espaço de armazenamento adequado, há ferramentais e equipamentos disponiveis dentro do esperado. A escadas estão armazenadas no chão umas sobre as outras. Os cintos de segurança tipo paraquedistas estão armazenados em prateleiras. Muitos itens da Coelba no espaço | A disposição de várias estantes de aço para acomodação dos equipamentos. | Necessário melhor acomodação dos materiais, como as escadas, sugerimos a colocação de suporte nas paredes para evitar que as mesmas fiquem sobrepostas causando danos a estrutura. sugerimos que os cintos de segurança fiquem pendurados para uma melhor ventilação e secagem após o uso. Necessário verificar os CAs de todos os equipamentos de segurança. Sugerimos solicitar a Coelba a retirada dos equipamentos dela, para uma melhor disposição dos equipamentos de RD do Senai |  |  | D
Eletrotécnica | Tulio | Kit de desenho | (2025) Não há kit de desenho ou sala de pranchetas para a realização da U.C. de Desenho técnico aplicado. | NA | Verificar espaço para montar o laboratório e aquisição de kits de desenho, existem capacidades técnicas previstas em plano de curso que devem ser desenvolvidas com este kit e espaço.
Eletrotécnica | Tulio | kit de fotovoltaica | (2025) há um kit em fabricação | NA | Necessário pensar em um espaço para a guarda do kit e das placas, necessário um espaço reservado para evitar danos as plavas e no inversor. Necessário de um espaço para construção do telhado para montagem do SFV
Eletrotécnica | Tulio | Materiais de Domotica | Itens de domótica foram adquiridos pela unidade. | NA | necessário aquisição de insumos para executar a parte de automação de predial prevista em Plano de curso.
Eletrotécnica | Tulio | Analisador de Energia | (2025) Não localizado o equipamento do investimento | NA | necessário localizar equipamento do investimento de 2024

## IFTP - Biotec
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 06/04 a 10/04/2026
UNIDADE: | Vitória da Conquista
PARTICIPANTES: | Tulio
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Biotecnologia | Tulio | Infraestrutura - Laboratório de Ciências da Natureza SESI | O laboratório do SESI não possui todos os equipamentos essenciais para as aulas práticas ou quantidades insuficiente (ex. bico de bunsen) | NA | Conferir com antecedência os equipamentos que serão utilizados nas aulas práticas e direcionar para o laboratório do SESI. | Unidade/Especialista | Agitador de tubos tipo vórtex Agitador magnético com aquecimento Estufa à vácuo Autoclave 50L Incubadora BOD Microscopio Óptico Binocular pHmetro de bancada digital Microcentrífuga para 12 tubos - entregue Balança analítica - entregue Capela de exaustão de gases (64x47x68 cm) (L-P-A) - entregue | C
Biotecnologia | Tulio | Equipamentos - Laboratório de Ciências da Natureza SESI | Ausência de micropipetas para aulas práticas de Fundamentos de Microbiologia | NA | Necessário adquirir equipamentos | Unidade |  | A
Biotecnologia | Tulio | Insumos e consumíveis | Ausência de reagentes e meios de cultura para aulas práticas, como água peptonada, Ágar dextrose e Sabouraud (fungos), Manitol, EMB, Agar nutriente, Agar triptona de soja, Caldo lactose e ureia (meios de identificação). | NA | Necessário adquiri reagentes e meios de cultura | Unidade |  | D
Biotecnologia | Tulio | Armazenamento de vidrarias e reagentes - Laboratório Automação | Armazenamento de reagentes em local inadequado. Reagentes de diferentes compatibilidades aberto e armazenado juntos. Risco ocupacional. Risco de inflamabilidade. Frascos sem identificação. Pissetes sem identificação. | NA | Organizar e identificar os reagentes por classe e em local ventilado (haja vista que os frascos estão abertos). Sugestão: colocar os reagentes em bandejas de contenção. Providenciar o descarte técnico com empresa especializada. | Unidade
Biotecnologia | Tulio | Armazenamento de vidrarias e reagentes - Laboratório Automação | Vidrarias, EPIs, plásticos, armazenados no mesmo armário sem identificação e organização adequada. | NA | Organizar e identificar as vidrarias nas prateleiras. Caixas organizadoras para açucar, óleo, detergente neutro. | Unidade
Biotecnologia | Tulio | Reagentes - Laboratório de Automação | Ausência de Ficha de Dados de Segurança dos reagentes. | NA | Criar o "Prontuário de Segurança Químico": Pasta física e digital com todas as FDS atualizadas e acessíveis. | Unidade

## Alimentos
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 06/04 a 10/-4/2025
UNIDADE: | Vitória da Conquista
PARTICIPANTES: | Tulio
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Alimentos | Tulio | Laboratório de Alimentos | Ausência de ralos para limpeza e higienização | NA | Necessário verificar no projeto se já existe a instalação de ralos. | Unidade |  | C
Alimentos | Tulio | Laboratório de Alimentos | Adequação das cubas das pias com maior profundidade | NA | Necessário substituir cubas | Unidade |  | A
Alimentos | Tulio | Laboratório de Alimentos | Projeto Lab Panificação: avaliar organização dos equipamentos que crie um fluxo - balanças ¦ amassadeiras ¦ cilindro ¦ modeladora ¦ Fermentação ¦ Forno. | NA |  | Unidade/Especialista |  | D
Alimentos | Tulio | Laboratório de Alimentos | Projeto Lab Panificação: adequação para armazenamento do GLP; instalar sistema de exaustão (coifa) para garantir a segurança e o conforto térmico. | NA |  | Unidade/Especialista

## Construção Civil
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 06 à 10/04/2026
UNIDADE: | Vitória da Conquista
PARTICIPANTES: | Túlio, Marcos Paulo, Lígia
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Área de Práticas | Túlio, Marcos Paulo | Prática turma de CAI | Não há espaço destinado a essas práticas. Última turma que ocorreu construiu num espaço dentro da arena Coelba. Para o aluno falta a identificação de pertencimento a área, além da segurança, em caso de turmas simultâneas de civil e elétrica. | Prática da turma de CAI foi deixada para uso como banheiros da arena Coelba (Necessário acabamentos e instalações). Alvenaria, Revestimento argamassado e cerâmico executados |  |  |  | C
Área de Práticas | Túlio, Marcos Paulo | Kits didáticas | Kits presentes na unidade: Pedreiro de Acabamento; Instalação Hidrossanitária, Carpintaria de Fôrma | NA |  |  | Inspecionar periodicamente os componentes dos kits, repor ferramentas danificadas ou obsoletas | A
Área de Práticas | Túlio, Marcos Paulo | Galpão de práticas - a construir | Conforme projeto, serão construídos 2 espaços para atendimento a área: Construção a seco e obras tradicionias. | Sugestão de Tulio de modificar local do espaço de obras trdicioniais para ocupar trecho a frente da arena coelba. Em alinhamento com Joilma, o espaço necessário não irá prejudicar atividades da arena |  |  |  | D

## Tecnologia da Informação
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-04-08
UNIDADE: | Vitória da Conquista
PARTICIPANTES: | Paulo/Alexandre
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
DS / INFORMÁTICA | Alexandre | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO | Laboratório de Informática 1 Nº de computadores: 25 Patrimônio: 0003090050 Processador: Intel Core i5-14400 (10 núcleos / 16 threads, 2500 MHz) RAM: 15,73 GB Disco C: 476 GB total ¦ 341 GB livre Disco D: 932 GB total ¦ 146 GB livre SO: Windows 10 Pro Education (Build 26200 v25H2) — 64 bits Hostname: C323-LAB1-016 IP: 172.26.41.53 Domínio: senaiba.com.br Rede: Ethernet — 100 Mbps Apps instalados: • Visual Studio Code 1.102.2 • Python 3.12.10 • Figma 125.6.5 • Arduino IDE 2.3.6 • CodeBlocks 25.03 |  | Ingressar máquinas no domínio senaiba.com.br. Padronizar hostnames conforme convenção institucional. Priorizar conexão Ethernet.Hostname: C323-LAB1-016 IP: 172.26.41.53 Domínio: senaiba.com.br Rede: Ethernet — 100 Mbps |  | TOTAL DE 76 Computadores | C
|  | ESTRUTURA DE APLICATIVOS | OS APLICATIVOS DEPOIS DE INSTALADOS DE FORMA UNICA NOS LABS PODERÃO RODAR DIVERSOS CURSOS NA ÁREA DE TI |  | Verificar mensalmente a utilização dos espaços dos discos para excluir arquivos desnecessarios dos alunos. |  |  | A
|  | DISPOSITIVOS DE APOIO PARA AULAS PRÁTICAS | Quantidade de arduino suficiente para as aulas de eletronica e IOT em DS, entertanto devem ser separados e organizados, oriento comprar mais kits de arduíno. |  | Manter a estrutura organizada, com armários e bancadas de práticas. |  |  | D
DS / INFORMÁTICA | Alexandre | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO | Laboratório de Informática — Sala 06 Nº de computadores: 40 Patrimônio: 0003090055 Processador: Intel Core i5-14400 (10 núcleos / 16 threads, 2500 MHz) RAM: 15,73 GB Disco C: 476 GB total ¦ 326 GB livre Disco D: 932 GB total ¦ 146 GB livre SO: Windows 10 Pro Education (Build 26200 v25H2) — 64 bits |  | Hostname: C323-PROV-214 IP: 192.168.114.22 Domínio: Sem domínio Rede: Wi-Fi — 130 Mbps
|  | ESTRUTURA DE APLICATIVOS | Apps instalados: • Visual Studio Code 1.112.0 • Python 3.12.10 • Google Chrome 146.0 • GitHub Desktop 3.5.4 • Arduino IDE 2.3.6 |  | Verificar mensalmente a utilização dos espaços dos discos para excluir arquivos desnecessarios dos alunos.
|  | DISPOSITIVOS DE APOIO PARA AULAS PRÁTICAS | Quantidade de arduino suficiente para as aulas de eletronica e IOT em DS, entertanto devem ser separados e organizados, oriento comprar mais kits de arduíno. |  | Manter a estrutura organizada, com armários e bancadas de práticas.
DS / INFORMÁTICA | Alexandre | ESTRUTURA DO LABORATÓRIO | Laboratório de Informática — Sala (Equipamentos Novos) Nº de computadores: 11 Patrimônio: — (sem patrimônio registrado) Processador: Intel Core i5-14400 (10 núcleos / 16 threads, 2500 MHz) RAM: 15,73 GB Disco C: 476 GB total ¦ 372 GB livre Disco D: 932 GB total ¦ 146 GB livre SO: Windows 10 Pro Education (Build 26200 v25H2) — 64 bits |  | Hostname: bozonaro IP: 192.168.112.21 Domínio: Sem domínio Rede: Wi-Fi — 130 Mbps
|  | ESTRUTURA DE APLICATIVOS | Apps instalados: • Visual Studio Code 1.112.0 • Python 3.12.10 • Google Chrome 146.0 • GitHub Desktop 3.5.4 • Arduino IDE 2.3.6 |  | Verificar mensalmente a utilização dos espaços dos discos para excluir arquivos desnecessarios dos alunos.
|  | DISPOSITIVOS DE APOIO PARA AULAS PRÁTICAS | Quantidade de arduino suficiente para as aulas de eletronica e IOT em DS, entertanto devem ser separados e organizados, oriento comprar mais kits de arduíno. |  | Manter a estrutura organizada, com armários e bancadas de práticas.